REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA LEGRAD

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

Legrad, 2024. godina

| NARUČITELJ: | REPUBLIKA HRVATSKA, KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA LEGRAD Trg svetog Trojstva 52A, 48317 Legrad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZVRŠITELJ: | Ustanova za obrazovanje odraslih DEFENSOR Zagrebačka 71, 42000 Varaždin |  |  |  |  |
| Ravnatelj Ustanove za obrazovanje odraslih DEFENSOR imenuje sljedeći stručni tim za izradu: |  |  |  |  |  |
| Ravnatelj Ustanove za obrazovanje odraslih DEFENSOR imenuje sljedeći stručni tim za izradu: |  |  |  |  |  |
| IME I PREZIME |  | STRUČNA SPREMA | STRUČNI ISPIT | FUNKCIJA | POTPIS |
| Mladen Bogdanović, dipl.ing.sig. |  | VSS | E – 8174 | Voditelj tima |  |
| Krunoslav Guštek, struc.spec.ing.sec. |  | VSS | E - 6856 | Član, vatrogasac |  |
| Tomislav Guštek, dipl.ing.el. |  | VSS | E - 10867 | Član, vatrogasac |  |
| Ivana Škorjanec, mag.ing.agr. |  | VSS | - | Član |  |
| Antonela Pausić, mag.ing.amb. |  | VSS | - | Član |  |

U izradi Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Legrad, sukladno članku 9. stavku 2. Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94, 110/05, 28/10), sudjelovao je:

| IME I PREZIME | FUNKCIJA | POTPIS |
| --- | --- | --- |
| Darko Piškor | Zapovjednik vatrogasne zajednice Općine Legrad |  |

|  | Ravnatelj: Emilio Habulin, mag. pol. |
| --- | --- |

Sadržaj

UVOD	5

A.	PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA	8

A.1. POLOŽAJ I POVRŠINA	8

A.2. BROJ STANOVNIŠTVA	9

A.3. PREGLED NASELJENIH MJESTA	9

A.4. REGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU PO VRSTI	10

A.5. PREGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU GLEDE POVEĆANE OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA	11

A.6. PREGLED INDUSTRIJSKIH ZONA	11

A.7. PREGLED CESTOVNIH I ŽELJEZNIČKIH PROMETNICA PO VRSTI	12

A.8. PREGLED TURISTIČKIH NASELJA	14

A.9. PREGLED ELEKTROENERGETSKIH GRAĐEVINA ZA PROIZVODNJU I PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGJE	15

A.10. PREGLED LOKACIJA NA KOJIMA SU USKLADIŠTENE VEĆE KOLIČINE ZAPALJIVIH TEKUĆINA I PLINOVA, EKSPLOZIVNIH I DRUGIH OPASNIH TVARI	17

A.11. PREGLED VATROGASNIH DOMOVA ZA SMJEŠTAJ UDRUGA DOBROVOLJNIH VATROGASACA I PROFESIONALNIH VATROGASNIH POSTROJBA	17

A.12. PREGLED PRIRODNIH IZVORIŠTA VODE KOJI SE MOGU UPOTREBLJAVATI ZA GAŠENJE POŽARA	18

A.13. PREGLED NASELJA I DIJELOVA NASELJA U KOJIMA SU IZVEDENE VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA	19

A.14. PREGLED GRAĐEVINA U KOJIMA POVREMENO ILI STALNO BORAVI VEĆI BROJ OSOBA (škole, vrtići, jaslice, đački i studentski domovi, domovi umirovljenika, bolnice, športski objekti, kulturno – umjetnički i povijesni objekti i sl.)	24

A.15. PREGLED LOKACIJA I GRAĐEVINA U KOJIMA SE OBAVLJA UTOVAR I ISTOVAR ZAPALJIVIH TEKUĆINA, PLINOVA I DRUGIH OPASNIH TVARI	24

A.16. PREGLED POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH POVRŠINA	24

A.17. PREGLED ŠUMSKIH POVRŠINA PO VRSTI, STAROSTI, ZAPALJIVOSTI I IZGRAĐENOSTI PROTUPOŽARNIH PUTOVA I PROSJEKA U ŠUMAMA	29

A.18. PREGLED NASELJA, KAVRTOVA, ULICA ILI ZNAČAJNIH GRAĐEVINA KOJI SU NEPRISTUPAČNI ZA PRILAZ VATROGASNIM VOZILIMA	31

A.19. PREGLED NASELJA, KVARTOVA, ULICA ILI ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA U KOJIMA NEMA DOVOLJNO SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA	32

A.20. PREGLED SUSTAVA TELEFONSKIH I RADIO VEZA UPORABLJIVIH U GAŠENJU POŽARA	32

A.21. PREGLED BROJA POŽARA I VRSTE GRAĐEVINA NA KOJIMA SU NASTAJALI POŽARI U ZADNJIH 10 GODINA	33

B.	PROCJENE UGROŽENOSTI PRAVNIH OSOBA	34

C.	STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA	35

C.1. MAKROPODJELA NA POŽARNE SEKTORE I ZONE UZ OCJENU UDOVOLJAVAJU LI ONI PROPISIMA GLEDE SPREČAVANJA ŠIRENJA POŽARA	35

C.2. GUSTOĆA IZGRAĐENOSTI UNUTAR JEDNOG POŽARNOG SEKTORA ILI ZONE UZ OCJENU O POSOJEĆOJ FIZIČKOJ STRUKTURI GRAĐEVINA S OBZIROM NA ŠIRENJE POŽARA	38

C.3. ETAŽNOST GRAĐEVINA I PRISTUPNOST PROMETNICA I POVRŠINA GLEDE AKCIJE EVAKUACIJE I GAŠENJA	41

C.4. STAROST GRAĐEVINA I POTENCIJALNE OPASNOSTI ZA IZAZIVANJE POŽARA	43

C.5. STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U INDUSTRIJSKIM ZONAMA I UGROŽAVANJU GRAĐEVINA IZVAN INDUSTRIJSKIH ZONA	45

C.6. STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA GRAĐEVINE ISTIH NAMJENA NA ODREĐENIM PODRUČJIMA	46

C.7. IZVORIŠTA VODE I HIDRANTSKA INSTALACIJA ZA GAŠENJE POŽARA	47

C.8. IZVEDENE DISTRIBUTIVNE MREŽE ENERGENATA (i kritična infrastruktura)	49

C.8.1. Plinska mreža	49

C.8.2. Distribucija električne energije	49

C.8.3. Vodoopskrbna mreža	49

C.8.4. Hidrotehnički sustavi	50

C.8.5. Telekomunikacijski sustavi	50

C.9. STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA NA ŠUMSKIM I POLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA, UZROCIMA NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA NA VEĆ EVIDENTIRANIM POŽARIMA TIJEKOM ZADNJIH 10 GODINA, BROJU PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBA	51

C.10. UZROCI NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA NA VEĆ EVIDENTIRANIM POŽARIMA TIJEKOM ZADNJIH 10 GODINA	53

C.11. ODREĐIVANJE BROJA VATROGASACA I VATROGASNIH POSTROJBI	54

C.11.1. Požar stambene zgrade „P, P+1“ s uređenim potkrovljem	57

C.11.2. Požar otvorenog prostora	59

C.11.3. Gašenje požara hidrantskom mrežom	62

C.11.4. Požar šume	63

C.11.5. Požar zapaljive tekućine u nadzemnom spremniku	64

C.11.6. Sažetak analize	65

D.	PRIJEDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA SMANJILA NA NAJMANJU MOGUĆU RAZINU	66

D.1. ORGANIZACIJA VATROGASNIH POSTROJBI NA PODRUČJU OPĆINE LEGRAD	66

D.2. OPREMANJE VATROGASNIH POSTROJBI	67

D.3. OPREMANJE PRIPADNIKA VATROGASNIH POSTROJBI	73

D.4. URBANISTIČKE MJERE	75

D.5. MJERE OSIGURANJA VATROGASNIH PRISTUPA	75

D.6. MJERE ZAŠTITE U PRAVNIM OSOBAMA I GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA	77

D.7. MJERE OSIGURANJA VODOSPREME	77

D.8. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA GRAĐEVINAMA ZA PROIZVODNJU I PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE TE PLINSKOJ MREŽI	78

D.9. TEHNIČKE I ORGANIZACIJSKE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU	78

D.10. DONOŠENJE I AŽURIRANJE PRAVNIH AKATA	79

E.	UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA NASTANAK I ŠIRENJE POŽARA	80

E.1. ŠUMSKI POŽARI	81

E.2. MJERE I AKTIVNOSTI	82

F.	ZAKLJUČAK	84

G.	NUMERIČKI I GRAFIČKI PRILOZI	85

Popis slika

Slika 1. Prikaz položaja Općine Legrad u odnosu na Koprivničko - križevačku županiju	8

Slika 2. Prikaz rasporeda naselja na području Općine Legrad	9

Slika 3. Prikaz prometnica na području Općine	14

Slika 4. Prikaz poljoprivrednih površina na području Općine	25

Slika 5. Prikaz Regionalnog parka Mura - Drava na području Koprivničko - križevačke županije	26

Slika 6. Prikaz položaja ornitološkog rezervata Veliki Pažut na području Općine	28

Slika 7. Prikaz šumskih površina na području Općine	28

Popis tablica

Tablica 1. Pregled broja stanovnika po naseljima	9

Tablica 2. Gustoća naseljenosti po jedinici površine	10

Tablica 3. Prikaz pravnih osoba u gospodarstvu prema djelatnosti	10

Tablica 4. Prikaz prometnica na području Općine	13

Tablica 5. Popis transformatorskih stanica na području Općine	15

Tablica 6. Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva DVD-a Legrad	17

Tablica 7. Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva DVD-a Kutnjak - Antolovec	17

Tablica 8. Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva DVD-a Selnica Podravska	18

Tablica 9. Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva DVD-a Veliki Otok	18

Tablica 10. Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva DVD-a Zablatje	18

Tablica 11. Vanjska hideantska mreža - Antolovec	19

Tablica 12. Vanjska hidrantska mreža - Kutnjak	19

Tablica 13. Vanjska hidrantska mreža - Legrad	20

Tablica 14. Vanjska hidrantska mreža - Mali Otok	20

Tablica 15. Vanjska hidrantska mreža - Selnice Podravske	21

Tablica 16. Vanjska hidrantska mreža - Veliki Otok	21

Tablica 17. Vanjska hidrantska mreža - Zablatje	22

Tablica 18. Vanjska hidrantska mreža - Vikend naselje Šoderica	22

Tablica 19. Vanjska hidrantska mreža na području Općine Legrad - ukupno	23

Tablica 20. Prikaz broja, površine ARKOD - a i broja PG - a s obzirom na sjedište PG - a	25

Tablica 21. Prikaz podjele šuma prema stupnju opasnosti od nastanka požara	30

Tablica 22. Popis šuma prema stupnju ugroženosti od požara - Državne šume	30

Tablica 23. Ukupna površina prema stupnjevima opasnosti od šumskog požara g.j. Koprivniče nizinske šume	31

Tablica 24. Prikaz broja požarnih intervencija u posljednjih 10 god. na području Općine Legrad	33

Tablica 25. Prikaz udaljenosti vatrogasne postrojbe od požara i vremena potrebnog za dolazak na intervenciju	35

Tablica 26. Prikaz stupnja vatrootpornosti građevina	39

Tablica 27. Radijusi zaokretanja za objekte visoke do 22 m	42

Tablica 28. Prikaz najmanjih količina vode po jednom požaru, ovisno o broju stanovnika	47

Tablica 29. Prikaz najmanjih količina vode za gašenje požara građevina vanjskom hidrantskom mrežom	47

Tablica 30. Prikaz brzine širenja požara u odnosu na brzinu vjetra	59

Tablica 31. Prikaz radijusa zaokretanja za objekte visine do 22 m	76

- UVOD

Zaštita od požara od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Istu provode, osim fizičkih i pravnih osoba, i pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost civilne zaštite kao i jedinice lokalne te područne (regionalne) samouprave.  Svaka fizička i  pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su djelovati na način kojim ne mogu izazvati požar.

Temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“, broj 92/10, 114/22)  (u daljnjem tekstu: Zakon), Općina Legrad donosi Plan zaštite od požara za svoje područje na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave, tj. Policijske uprave Koprivničko - križevačke.

Na zahtjev Općine Legrad u svrhu provođenja mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, koje su propisane Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, priznatim pravilima tehničke prakse, planovima zaštite od požara i drugim odlukama tijela državne uprave, lokalne samouprave i uprave te općim aktima pravnih osoba, sukladno članku 13. Stavak 1. i 7. Zakona provedeno je usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Legrad.

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije obavljena je s ciljem stručne analize, utvrđivanja postojeće opasnosti i predviđanja odgovarajuće mjere zaštite od požara i tehnoloških eksplozija kako bi se izbjeglo ugrožavanje života i zdravlja ljudi, kao i uništavanje građevina i njihovih sadržaja.

Procjenom se utvrđuju vrste i izvori opasnosti za nastajanje požara i tehnoloških eksplozija, a kao stručna podloga kod izrade Procjene korišteni su:

Zakonske odredbe:

- Zakon o prijevozu opasnih tvari („Narodne Novine“, broj 79/07),

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne Novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

- Zakon o vatrogastvu („Narodne Novine“, broj 125/19, 114/22),

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima („Narodne Novine“, broj 108/95, 56/10, 114/22),

- Zakon o zaštiti od požara („Narodne Novine“, broj 92/10, 114/22)

- Zakon o gradnji (“Narodne Novine”, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Pravilnici:

- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne Novine“, broj 35/94, 28/10),

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara („Narodne Novine“, broj 29/13, 87/15),

- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara („Narodne Novine“, broj 56/12),

- Pravilnik o planu zaštite od požara („Narodne Novine“, broj 51/12),

- Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne Novine“, broj 61/94),

- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne Novine“, broj 31/11),

- Pravilnik o minimumu  tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne Novine“, broj 43/95),

- Pravilnik o minimumu  opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne Novine“, broj 91/02),

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe („Narodne Novine“, broj 35/94, 142/03),

- Pravilnik o razvrstavanju građevina,  građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara („Narodne Novine“, broj 62/94, 32/97),

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne Novine“, broj 8/06),

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima („Narodne Novine“, broj 101/11, 74/13),

- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (“Narodne Novine”, broj 44/12, 98/21, 89/22),

- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima („Narodne Novine“, broj 93/08),

- Pravilnik o zaštiti šuma od požara („Narodne Novine“, broj 33/14),

- Pravilnik o zapaljivim tekućinama  („Narodne Novine“, broj 54/99, 155/22),

- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (“Narodne Novine”, broj 117/07),

- Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom („Narodne Novine“, broj 93/98, 116/07, 141/08),

- Pravilnik  o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara  elektroenergetskih postrojenja  i uređaja  („Narodne Novine“, broj 146/05),

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja („Narodne Novine“, broj 141/11),

- Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama („Narodne Novine“, 65/94),

- Pravilnik o proglašenju turističkih općina i gradova (“Narodne Novine” broj 122/09, 9/10, 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13, 126/15, 15/16 – isp., 54/16, 133/16, 26/17, 61/17, 72/17, 78/17),

- Pravilnik o agrotehničkim mjerama (“Narodne Novine”, broj 22/19).

Norme:

- Norma HRN Z.C0.005 - Klasifikacija tvari i roba prema ponašanju u požaru,

- Norma HRN Z.C0.007 - Klasifikacija zapaljivih tekućina prema temperaturi plamišta i vrelišta,

- Norma HRN Z.C0.010 - Karakteristike opasnih zapaljivih plinova i tekućina i hlapljivih krutih tvari,

- Norma HRN Z.C0.012 - Utvrđivanje kategorija i stupnja opasnosti od tvari pri požaru,

- Norma HRN Z.C0.005 - Klasifikacija tvari i roba prema ponašanju u požaru,

- Norma HRN U.J1.010 - Ispitivanje materijala i konstrukcija (definicije pojmova),

- Norma HRN U.J1.030 - Požarno opterećenje,

- Norma HRN U.J1.240 - Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti protiv požara.

Numeričke metode i stručna literatura:

- Numeričke metode za procjenu opasnosti od požara i tehnološke eksplozije /P. Jukić i drugi (Zagreb, 2002.),

- Tehnički priručnik za zaštitu od požara /grupa autora (Zagreb, 1997.),

- Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara /Šmejkal (Zagreb, 1991.),

- Gorenje i sredstva za gašenje /Đ. Šmer Pavelić (Zagreb, 1996.),

- Protupožarna tehnološka preventiva /I. Gulan (Zagreb, 1997.),

- Vatrogasna taktika /N. Szabo (Zagreb, 2001.),

- Opasne tvari mjere sigurnosti, sprečavanje, saniranje posljedica /grupa autora (Zagreb, 1990.),

- Osnove zaštite šuma od požara /grupa autora (Zagreb, 1984.),

- Protupožarna zaštita šuma /Žunko (Zagreb, 1976.),

- Organizacija primjene aviona u gašenju šumskih požara /Centar za unapređenje zaštite od požara.

Ostali:

- Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Koprivničko – križevačke županije, 2019. god.,

- Prostorni plan uređenja Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije“, broj 11/07, 18/14, 10/23, 13/23 – pročišćeni tekst),

- Prostorni plan uređenja Koprivničko – križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 8/01, 8/07, 13/12, 5/14, 3/21, 6/21 – pročišćeni tekst),

- Procjena rizika od velikih nesreća Općine Legrad, 2021. god.

- Podaci dobrovoljnih vatrogasnih društava: DVD Legrad, DVD Kutnjak – Antolovec, DVD Veliki Otok, DVD Selnica Podravska, DVD Zablatje

- HEP ODS d.o.o. – Elektra Koprivnica,

- Podaci Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica,

- Podaci HOPS d.o.o.,

- Podaci Hrvatske šume – UŠP Koprivnica,

- Podaci MUP – PU Koprivničko – križevačka.

PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA

A.1. POLOŽAJ I POVRŠINA

Općina se nalazi u sastavu Koprivničko-križevačke županije u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske uz granicu s Republikom Mađarskom i čini ju 7 naselja: Antolovec, Kutnjak, Legrad, Mali Otok, Selnica Podravska, Veliki Otok i Zablatje. Proteže se uz rijeke Muru i Dravu, a manji dio teritorija se nalazi preko rijeke Drave. Na jugu graniči s općinama Drnje, Đelekovec i Rasinja, na zapadu s Varaždinskom županijom, na sjeverozapadu s međimurskim općinama Kotoribom i Donjom Dubravom, a na sjeveru s Republikom Mađarskom. Općina je teritorijalno podijeljena na tri dijela:

- Područje "Velikog Pažuta" – između rijeke Drave i rijeke Mure u sastavu kojega se nalazi "Ornitološki rezervat Veliki Pažut";

- Područje na kojem se nalaze sva naselja - najveća površina Općine južno od rijeke Drave;

- Područje na kojem se nalaze jezera Šoderica i Jagnježđe - između granice s Republikom Mađarskom i općinama Đelekovec i Drnje.

Slika 1. Prikaz položaja Općine Legrad u odnosu na Koprivničko - križevačku županiju

Izvor podloge: Prostorni plan Koprivničko – križevačke županije, 2001. god.

Područje Općine Legrad prostire se na površini od 62,62 km2, što čini 2,8 % od površine Koprivničko - križevačke županije.

A.2. BROJ STANOVNIŠTVA

Sukladno Popisa 2021. godine, na području Općine živi ukupno 1.916 stanovnika, što predstavlja 2% od ukupnog broja stanovnika Koprivničko – križevačke županije (101.221 st.).

Tablica 1. Pregled broja stanovnika po naseljima

| Naselje | Broj stanovnika 2011. god. | Broj stanovnika 2021. god. |
| --- | --- | --- |
| Antolovec | 75 | 52 |
| Kutnjak | 278 | 220 |
| Legrad | 956 | 862 |
| Mali Otok | 146 | 115 |
| Selnica Podravska | 301 | 254 |
| Veliki otok | 254 | 242 |
| Zablatje | 231 | 171 |
| Ukupno: | 2.241 | 1.916 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine, Popis 2021. godine

A.3. PREGLED NASELJENIH MJESTA

Područje Općine Legrad čine naselja: Antolovec, Kutnjak, Legrad, Mali Otok, Selnice Podravske, Veliki Otok i Zablatje.

Slika 2. Prikaz rasporeda naselja na području Općine Legrad

Izvor podloge: ARKOD Internet preglednik, 2024. god.

Gustoća naseljenosti Općine iznosi 30,11 st./km2.

Tablica 2. Gustoća naseljenosti po jedinici površine

| Naselje | Broj stanovnika | Površina naselje (km2) | Gustoća naseljenosti (st./km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Antolovec | 52 | 1,88 | 27,66 |
| Kutnjak | 220 | 5,92 | 37,16 |
| Legrad | 862 | 36,16 | 23,84 |
| Mali Otok | 115 | 2,79 | 41,22 |
| Selnica Podravska | 254 | 6,12 | 41,50 |
| Veliki Otok | 242 | 6,04 | 40,07 |
| Zablatje | 171 | 3,76 | 45,48 |
| Ukupno: | 1.916 | 62,62 | 30,11 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis 2021. godine

A.4. REGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU PO VRSTI

U tablici koja slijedi predočeni su podaci dostupni na portalu „Digitalna komora“.

Tablica 3. Prikaz pravnih osoba u gospodarstvu prema djelatnosti

| R.Br. | Naziv pravne osobe | Lokacija pravne osobe | Djelatnost pravne osobe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LJEKARNA HORVAT | Trg Svetog Trojstva 44, Legrad | G4773 – ljekarne |
| 2. | TRGOVAČKI OBRT OTOČANKA | Veliki Otok 6 | G4719 – ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama |
| 3. | ŽITO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Selnica Podravska 127 | G4621 – trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom |
| 4. | INSTALACIJE HORVAT d.o.o. za proizvodnju, građevinarstvo i trgovinu | Petefi Šandora 30, Legrad | F4322 – uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju |
| 5. | KAROL PLUS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Petra Zrinskog 121, Legrad | A0150 – mješovita proizvodnja |
| 6. | KUTAG d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, turizam i usluge | Kutnjak 62 | G4690 – nespecijalizirana trgovina na veliko |
| 7. | LEKOM GRAD d.o.o. za komunalnu i gospodarsku djelatnost | Trg Svetog Trojstva 52/A, Legrad | E3811 – sakupljanje neopasnog otpada |
| 8. | AML AGRO j.d.o.o. za poljoprivredu, trgovinu i usluge | Zablatje114 | A0142 – uzgoj ostalih goveda i bivola |
| 9. | VIKTOR S d.o.o. za usluge | Petefi Šandora 29, Legrad | Q8730 – djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom |
| 10. | ĐURĐA MONT d.o.o. za održavanje i popravak mehanizacije | Selnica Podravska 49 | G4520 – održavanje i popravak motornih vozila |
| 11. | DALIT GRADNJA j.d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge | Ulica bana Josipa Jelačića 218, Legrad | F4331 – Fasadni i štukaturski radovi |
| 12. | Sarafina j.d.o.o. za usluge | Trg Svetog Trojstva 51/A, Legrad | N8121 – Osnovno čišćenje zgrada |
| 13. | DANILO j.d.o.o. za montažu i trgovinu | Selnica Podravska 45, Selnica Podravska | G4619 – Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima |
| 14. | SOLIDUS d.o.o. za poljoprivredu, trgovinu i usluge | Šoderica 268, Legrad | A0150 – Mješovita proizvodnja |
| 15. | ANKELE – BOROŠ d.o.o. za trgovinu i građevinske usluge | Veliki Otok 1/a, Veliki Otok | G4690 – Nespecijalizirana trgovina na veliko |
| 16. | MO – KA Agency j.d.o.o. za posredovanje pri zapošljavanju | Zablatje 45, Zablatje | N7820 – Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje |
| 17. | TM CONSULTING d.o.o. za usluge i trgovinu | Ulica kralja Tomislava 126, Legrad | M7022 – savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem |
| 18. | DIM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Zablatje 73 | G4719 – ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama |
| 19. | POSLOVNI PARK LEGRAD d.o.o. za trgovinu i usluge | Petra Zrinskog 6, Legrad | M7112 – inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje |
| 20. | GREENESTATE d.o.o. za proizvodnju i usluge | Veliki Pažut 5, Legrad | A0113 – uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća |
| 21. | FRUTAPAK d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge | Ulica bana Josipa Jelačića 8, Legrad | C1610 – piljenje i blanjanje drva |

Izvor: Digitalna komora, 2024. god., Fininfo 2024. god.

A.5. PREGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU GLEDE POVEĆANE OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA

Povećana opasnost od nastanka požara ili tehnološke eksplozije najčešće je povezana  s uporabom i korištenjem zapaljivih tekućina i plinova, njihovim skladištenjem te vrstom tehnološkog procesa kod kojega se primjenjuje navedene opasne tvari.

Na području Općine Legrad prema Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara („Narodne Novine“, broj 62/94 i 32/97) i očitovanju MUP – Ravnateljstva civilne zaštite – PUCZ Varaždin – SCZ Koprivnica – Odjel inspekcije, a s obzirom na vrstu zapaljivih tvari, namjenu građevine i prostora te površinu otvorenog prostora te na temelju instaliranih kapaciteta za proizvodnju ili preradu, kapacitetu spremnika i broju zaposlenih nema pravnih osoba kategoriziranih u I i/ili II kategoriju ugroženosti od požara.

A.6. PREGLED INDUSTRIJSKIH ZONA

Općina je gospodarske zone formirala Prostornim planom uređenja Općine i to po zonama:

- Zone gospodarsko proizvodne namjene nalaze se u naseljima Legrad površine 7.66 ha i Kutnjak površine 0.4 ha,

- Zone gospodarsko poslovne namjene nalaze se u naseljima Legrad površine 16 ha i Selnica Podravska 2.5 ha

- Zone gospodarsko proizvodne namjene nalaze se u naseljima Kutnjak površine 10.27 ha, Legrad površine 2.62 ha, Selnica Podravska površine 0,45 ha i Veliki Otok površine 14.53 ha.

Površine proizvodne namjene predviđene su za smještaj industrijskih, skladišnih, servisnih i sličnih sadržaja. Uz osnovnu djelatnost moguće je na površinama gospodarske namjene razviti i drugu djelatnost- prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti, tako da ne ometa proces osnovne djelatnosti.

A.7. PREGLED CESTOVNIH I ŽELJEZNIČKIH PROMETNICA PO VRSTI

Legrad je smješten 15 km sjeverno od grada Koprivnice, na županijskoj cesti Ž2078 (D20 – Legrad – D20). Sastavni dio naselja Legrad je i područje Turističko-rekreacijskog centra (jezera) Šoderice.

Antolovec je smješten 9 km jugozapadno od naselja Legrad, na lokalnoj cesti L25102 (Novo Selo Podravsko – ŽC2076 Županec – Kutnjak – Selnica Podravska – ŽC2076).

Kutnjak je smješten 7 km jugozapadno od naselja Legrad, na križanju županijske ceste Ž2080 (Kutnjak – ŽC2081) i lokalne ceste LC25102 (Novo Selo Podravsko (ŽC2076) – Županec – Kutnjak – Selnica Podravska (ŽC2076).

Mali Otok je smješten 3 km jugozapadno od naselja Legrad, na županijskoj cesti ŽC2081 (D20 – Zablatje – Kuzminec – Rasinja).

Selnica Podravska je smještana na desnoj obali rijeke Drave u Podravini, 6 km istočno od naselja Legrad, na križanju županijske ceste ŽC2076 (Sigetec Ludbreški (D2) – Slokovec – Mali Bukovec – Selnica Podravska – Veliki Otok – D20) i lokalnih cesta L26126 (Selnica Podravska –ŽC2076 – Most (Donja Dubrava – D20) i LC25102 (Novo Selo Podravsko – Županec – Kutnjak – Selnica Podravska – ŽC2076).

Veliki Otok je smješten 3 km jugozapadno od naselja Legrad, na županijskoj cesti ŽC2076 (Sigetec Ludbreški – Slokovec – Mali Bukovec – Selnica Podravska- Veliki Otok – D20) i državnoj cesti D20 (Prelog – Donja Dubrava – Most – Veliki Otok – Đelekovec – Torčec – Drnje).

Zablatje je smješteno 5 km jugozapadno od naselja Legrad, na križanju županijske ceste ŽC2081 (D20 – Mali Otok – Zablatje – Kuzminec – Rasinja) i lokalne ceste LC26001 (Zablatje – Imbriovec – Pustakovec – Koprivnički Ivanec).

Također, na području Općine je povremeni granični prijelaz za pogranični cestovni promet Legrad – Őrtilos.

- Cestovni promet

Tablica 4. Prikaz prometnica na području Općine

| R.Br. | Oznaka prometnice | Naziv prometnice | Ukupna duljina prometnice (km) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DRŽAVNE CESTE |  |
| 1. | DC 20 | Pribislavec (DC3) – Sveti Križ – Donja Dubrava – Koprivnica (DC2) | 50,384 |
| ŽUPANIJSKE CESTE |  |  |  |
| 1. | ŽC 2076 | Sigetec Ludbreški (DC2) – Veliki Bukovec – Veliki Otok (DC20) | 16,975 |
| 2. | ŽC 2078 | Veliki Otok (DC20) – Legrad – Đelekovec (DC20) | 5,138 |
| 3. | ŽC 2080 | Kutnjak (LC25102 – ŽC2081) | 1,678 |
| 4. | ŽC 2081 | Veliki Otok (DC20) – Kutnjak – Kuzminec – Rasinja – Veliki Poganac (ŽC2089) | 27,036 |
| 5. | ŽC 2091 | Legrad (LC26031) – Drnje (DC41) | 1,569 |
| LOKALNE CESTE |  |  |  |
| 1. | LC 25102 | Novo Selo Podravsko (ŽC2076) – Selnica Podravska (ŽC2076) | 8,260 |
| 2. | LC 26001 | Zablatje (ŽC2081) – Imbriovec – Koprivnički Ivanec (ŽC2112) | 9,615 |
| 3. | LC 26002 | Mali Otok (ŽC2081) – Imbriovec (LC26001) | 1,170 |
| 4. | LC 26031 | Đelekovec (ŽC2260) – Legrad (ŽC2091) | 3,833 |
| 5. | LC 26126 | Selnica Podravska (ŽC2076) – Donja Dubrava (DC20) | 2,903 |

Izvor: Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne Novine“ broj 59/23, 64/23, 71/23, 97/23).

Slika 3. Prikaz prometnica na području Općine

Izvor: Geoportal.hrvatske-ceste.hr, 2024. godina

- Željeznički promet

Na području Općine nema željezničke infrastrukture.

A.8. PREGLED TURISTIČKIH NASELJA

Jezero Šoderica se nalazi u Koprivničko-križevačkoj županiji. Južni i zapadni dijelovi su na području općine Drnje, a ostatak je na području općine Legrad.

U zaleđu je smješteno vikend naselje od približno 400 objekata, nekoliko ugostiteljskih radnji, neophodne prometnice, nasadi zelenila (prevladava visoko raslinje) i zimzeleni šumarak veličine 1,1 ha. Uz ostale obalne površine jezera postoje poljoprivredna zemljišta, oranice i livade. Vikend naselje s neposrednim okolišem definirano je urbanističkim planom koji obuhvaća površinu od 90 hektara. Usporedno s oblikovanjem umjetnog jezera, od 20-tih godina, a naročito od 1960-ih godina počinje se širiti turistička aktivnost. Najznačajnija je na najstarijem sjevernom dijelu jezera, a na približno 1500 metara sjeverne obale jezera uređene su plaže. Na drnjanskom dijelu jezera se pretežito vrši eksploatacija šljunka, dok se turističke aktivnosti odvijaju na prostoru općine Legrad.

Od 2009. godine na Šoderici se održavaju razne manifestacije u sklopu programa „Ljeto na Šoderici“ koje privlače raznu publiku: od moto susreta, Partyloopa (koncerata elektronske glazbe), Country vikenda, do Beer Throne Challenge-a, Car meet show-a i mnogih drugih. Još se održavaju i izložbe fotografija, kupovi sportskog ribolova, eko kanuing, razni koncerti i kazališne prestave od kojih je napoznatiji gost Teatar Kerekesh. Odbojkaški turniri na pijesku, igre na vodi, razne animacije, ekološke radionice, kino na otvorenom i još mnogo toga se realizira u sklopu programa SHOWderica. Postoji i adrenalinski park te poligon za paintball. Svake godine se održavaju razne radionice sigurnosti i ponašanja na vodi.

A.9. PREGLED ELEKTROENERGETSKIH GRAĐEVINA ZA PROIZVODNJU I PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGJE

Na području Općine opskrbu električnom energijom vrši distributer HEP d.d. Zagreb DP „Elektra“ Koprivnica.

Dužina elektroenergetskih vodova:

| 35 kV nadzemno | 6,1 km (6,8 %) |
| --- | --- |
| 35 kV podzemno | 0 km (0 %) |
| 10 (20) kV nadzemno | 15,2 km (17,2 %) |
| 10 (20) kV podzemno | 8,7 km (9,8 %) |
| 0,4 kV nadzemno | 51,6 km (58,1 %) |
| 0,4 kV podzemno | 7,2 km (8,1 %) |

Tablica 5. Popis transformatorskih stanica na području Općine

| TS 35/10(20) kV Legrad | 2x4 MVA | Zidana |
| --- | --- | --- |
| TS 10(20)/0,4 kV Legrad 1 | 100 kVA | Tornjić |
| TS 10(20)/0,4 kV Legrad 2 | 100 kVA | Tornjić |
| TS 10(20)/0,4 kV Legrad 3 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 10(20)/0,4 kV Legrad 4 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 10(20)/0,4 kV Legrad 6 | 100 kVA | Kabelska betonska |
| TS 10(20)/0,4 kV Legrad 7 | 250 kVA | Kabelska betonska |
| TS 10(20)/0,4 kV Veliki Otok 1 | 100 kVA | Kabelska betonska |
| TS 10(20)/0,4 kV Veliki Otok 2 | 100 kVA | Stupna aluminijska |
| TS 10(20)/0,4 kV Veliki Otok 3 | 400 kVA | Kabelska betonska |
| TS 10(20)/0,4 kV Selnica | 160 kVA | Tornjić |
| TS 10(20)/0,4 kV Mali Otok | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 10(20)/0,4 kV Zablatje | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 10(20)/0,4 kV Kutnjak 1 | 100 kVA | Tornjić |
| TS 10(20)/0,4 kV Kutnjak 2 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 10(20)/0,4 kV Antolovec | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 10(20)/0,4 kV Jagnježđe | 630 kVA | Kabelska betonska |
| TS 10(20)/0,4 kV Šoderica 1 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 10(20)/0,4 kV Šoderica 2 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 10(20)/0,4 kV Šoderica 3 | 100 kVA | Stupna čelična |

Izvor: HEP ODS, Elektra Koprivnica, 2024. god.

Konzum Općine Legrad napajan je iz TS 35/10(20) kV Legrad (naselja Legrad, Veliki Otok, mali Otok, Selnica Podravska, Kutnjak, Antolovec, Zablatje) i iz TS 35/10 kV Drnje (Šoderica).

Na području Općine Legrad nema transformatorskih stanica nazivnog napona 110 kV, 220 kV, odnosno 400 kV, u  nadležnosti Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d., Prijenosno područje Zagreb.

Preko područja Općine, prelaze objekti prijenosne mreže (dalekovodi nazivnog napona 110 kV, odnosno 400 kV) u nadležnosti Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d., Prijenosnog područja Zagreb.

- DV 2x400 kV ŽERJAVINEC – CIRKOVCE/ŽERJAVINEC – HEVIZ (bivši naziv voda DV 2x400 kV ŽERJAVINEC – HEVIZ 1 i 2) – hrvatska dionica međudržavnog visokonaponskog dalekovoda DV 2x400 kV u nadležnosti Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d., Prijenosno područje Zagreb

- Godina izgradnje: 1999./2022.

- Duljina voda na području RH: 97,8 km DV ŽERJAVINEC – HEVIZ (HUN) – do granice s Republikom Mađarskom

99,0 km DV ŽERJAVINEC – CIRKOVCE (SLO) – do granice s Republikom Slovenijom

- Duljina voda na području Općine Legrad: ≈1,8 km

- Vodiči: Al/Fe 3x2x490/65 mm2 (DV ŽERJAVINEC – HEVIZ)

Al/Fe 3x2x490/65 mm2 / Al/Fe 3x3x490/65 mm2 (DV ŽERJAVNEC – CIRKOVCE)

- Zaštitno uže: OPGW

- Izolatori: kapasti stakleni tipa U-160BS (DV ŽERJAVINEC – HEVIZ i DV ŽERJAVINEC – CIRKOVCE)

silikonski štapni izolatori (DV ŽERJAVINEC – CIRKOVCE)

- Broj stupova na području RH: 259 DV ŽERJAVINEC – HEVIZ (HUN) – do granice s Republikom Mađarskom

262 (DV ŽERJAVINEC – CIRKOVCE (SLO) – do granica s Republikom Slovenijom)

- Broj stupova na području Općine Legrad: 5

- Tip stupova: čelično rešetkasti tipa “BAČVA”

- Tip stupova na području Općine Legrad: čelično rešetkasti tipa “BAČVA”

- DV 110 kV KOPRIVNICA – HE DUBRAVA

- Godina izgradnje: 1986.

- Duljina voda: 17,1 km

- Duljina voda na području Općine Legrad: ≈1,8 km

- Vodiči: Al/Fe 3x240/40 mm2

- Zaštitno uže: OPGW

- Izolatori: kapasti stakleni KT-120

- Broj stupova: 50

- Broj stupova na području Općine Legrad: 5

- Tip stupova: čelično rešetkasti tipa “JELA”

- Tip stupova na području Općine Legrad: čelično rešetkasti tipa “JELA”

A.10. PREGLED LOKACIJA NA KOJIMA SU USKLADIŠTENE VEĆE KOLIČINE ZAPALJIVIH TEKUĆINA I PLINOVA, EKSPLOZIVNIH I DRUGIH OPASNIH TVARI

Temeljem raspoloživih podataka nema građevina na području Općine u kojima se uskladištavaju zapaljive, eksplozivne, plinovite ili druge opasne tvari u većim količinama.

A.11. PREGLED VATROGASNIH DOMOVA ZA SMJEŠTAJ UDRUGA DOBROVOLJNIH VATROGASACA I PROFESIONALNIH VATROGASNIH POSTROJBA

Na području Općine Legrad vatrogasnu djelatnost provodi Vatrogasna zajednica Općine Legrad u koju je uključeno dobrovoljno vatrogasno društvo Legrad kao središnje, te ostala dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Kutnjak – Antolovec, DVD Selnice Podravske, DVD Veliki Otok i DVD Zablatje.

Tablica 6. Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva DVD-a Legrad

| SJEDIŠTE | Trg Sv. Trojstva 52/B, 48317 Legrad |
| --- | --- |
| POPIS VATROGASNIH VOZILA | - Navalno vozilo (Styer 791 - Legrad 111) – 4.000 l vode, pumpa 16/32, prijevoz 6+1 osoba - Navalno vozilo (Opel Blic - Legrad 110) – 1.300 l vode, pumpa 16/32, prijevoz 6+1 osoba - Navalno vozilo (Dennis Sabre – Legrad 112) – 2,500l vode, pumpa 3000l/min, prijevoz 6+1 - kombi vozilo (VW Transporter T6 – Legrad 105) – prijevoz 8+1 osoba - spasilački čamac (FFB 640 RPA) |
| BROJ OPERATIVNIH ČLANOVA | 24 |

Izvor: VZO Legrad

Tablica 7. Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva DVD-a Kutnjak - Antolovec

| SJEDIŠTE | Vatrogasni dom i spremište nalaze se na adresi Kutnjak 113, Kutnjak |
| --- | --- |
| POPIS VATROGASNIH VOZILA | - kombi vozilo (Ford Tranzit – Kutnjak 104) – prijevoz 8+1 osoba - Vozilo za gašenje požara(GP1) Volkswagen LT46 (8+1) s 500l vode i VT modulom - Prikolica s vatrogasnom pumpom |
| BROJ OPERATIVNIH ČLANOVA | 11 |

Izvor: VZO Legrad

Tablica 8. Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva DVD-a Selnica Podravska

| SJEDIŠTE | Selnica Podravska 153, 48317 Selnica Podravska |
| --- | --- |
| POPIS VATROGASNIH VOZILA | - Autocisterna (TAM 130 T11 - Selnica 120) – 6.000 l vode – 1 kom, pumpa 8/8, 2+1 osoba - kombi vozilo (Mercedes 208D – Selnica 104) – prijevoz 8+1 osoba - autoprikolica s motornom pumpom |
| BROJ OPERATIVNIH ČLANOVA | 10 |

Izvor: VZO Legrad

Tablica 9. Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva DVD-a Veliki Otok

| SJEDIŠTE | Vatrogasni dom i spremište nalaze se na adresi Veliki Otok 29, 48316 Veliki Otok |
| --- | --- |
| POPIS VATROGASNIH VOZILA | - Autocisterna (TAM 130 T11 - Selnica 120) – 6.000 l vode – 1 kom, pumpa 8/8, 2+1 osoba - kombi vozilo (Mercedes 208D – Selnica 104) – prijevoz 8+1 osoba - autoprikolica s motornom pumpom |
| BROJ OPERATIVNIH ČLANOVA | 12 |

Izvor: VZO Legrad

Tablica 10. Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva DVD-a Zablatje

| SJEDIŠTE | Vatrogasni dom u Zablatju, Zablatje 5 - grijana garaža |
| --- | --- |
| POPIS VATROGASNIH VOZILA | - navalno vozilo Renault Midliner 180, 1998. Godina, sjedećih mjesta 6, rezervoar 2.000 l vode, pjenila nema |
| BROJ OPERATIVNIH ČLANOVA | 14 |

Izvor: DVD Zablatje

A.12. PREGLED PRIRODNIH IZVORIŠTA VODE KOJI SE MOGU UPOTREBLJAVATI ZA GAŠENJE POŽARA

Za eventualne vatrogasne potrebe, te osiguranje dodatnih količina vode u gašenju požara, od prirodnih izvorišta moglo bi se koristiti vode:

- jezera Šoderica (akumulacija vode veća od 10.000 m3)

- jezera Jegeniš /Jagnežđe/ (akumulacija vode veća od 10.000 m3)

- šljunčare “Gašpar” (akumulacija vode veća od 10.000 m3)

- rijeka Drava (neiscrpan izvor)

- rijeka Mura (neiscrpan izvor)

Navedena izvorišta mogla bi se u izuzetnim slučajevima koristiti za potrebe eventualnih nadopuna vatrogasnih vozila vodom, odnosno kao izvori vode kod eventualnih gašenja požara otvorenog prostora sustavom relejne dobave vode (a ovisno od blizine požarišta, pristupačnosti izvorištu, hidrološkim prilikama itd.).

A.13. PREGLED NASELJA I DIJELOVA NASELJA U KOJIMA SU IZVEDENE VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA

Hidrantska mreža za gašenje požara je skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do štićenih prostora i građevina. Zahtjevi za hidrantske mreže i slučajevi kada se za zaštitu od požara obvezno primjenjuje hidrantska mreža, propisani su Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne Novine“ broj 8/06).

Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena izvan građevine koja se štiti, a završava nadzemnim ili podzemnim hidrantom. Za snabdijevanje vodom vatrogasnih vozila mnogo je značajnija vanjska hidrantska mreža.

Ispravnost hidrantske mreže provjerava se prvim ispitivanjem i periodičnim ispitivanjima, a u skladu s Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara („Narodne Novine“ broj 67/96).

Popis hidranata po naseljima Općine Legrad nalazi se u nastavnoj tablici.

Tablica 11. Vanjska hideantska mreža - Antolovec

| R.br. | Naziv ulice | Kućni | Tip | Broj hidranata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | broj | hidranta |  |
| 1. | Antolovec | 15 | NH | 1 |
| 2. | Antolovec | 37 |  | 1 |
| 3. | Antolovec | 59 |  | 1 |
| UKUPNO: |  |  |  | 3 |

Izvor: Koprivničke vode d.o.o.

Tablica 12. Vanjska hidrantska mreža - Kutnjak

| R.br. | Naziv ulice | Kućni | Tip | Broj hidranata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | broj | hidranta |  |
| 1. | Kutnjak | 187 | NH | 1 |
| 2. | Kutnjak | 163 |  | 1 |
| 3. | Kutnjak | 123 |  | 1 |
| 4. | Kutnjak | 113 |  | 1 |
| 5. | Kutnjak | 48 |  | 1 |
| 6. | Kutnjak | 24 |  | 1 |
| 7. | Kutnjak | 115 |  | 1 |
| 8. | Kutnjak | 83 |  | 1 |
| 9. | Kutnjak | 95 |  | 1 |
| 10. | Kutnjak | 137 |  | 1 |
| 11. | Kutnjak | 139B |  | 1 |
| 12. | Kutnjak ( 100 m put ka Zablatju) | BB |  | 1 |
| 13. | Kutnjak | 141 |  | 1 |
| UKUPNO |  |  |  | 13 |

Izvor: Koprivničke vode d.o.o.

Tablica 13. Vanjska hidrantska mreža - Legrad

| R.br. | Naziv ulice | Kućni | Tip | Broj hidranata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | broj | hidranta |  |
| 1. | Kralja Tomislava | 28 |  | 1 |
| 2. | Kralja Tomislava | 156 |  | 1 |
| 3. | Kralja Tomislava | 278 |  | 1 |
| 4. | Kralja Tomislava | 83 | NH100 | 1 |
| 5. | Kralja Tomislava | 87 |  | 1 |
| 6. | Kralja Tomislava | 97 |  | 1 |
| 7. | Kralja Tomislava (preko puta) | 184 |  | 1 |
| 8. | Kralja Tomislava (preko puta) | 58 |  | 1 |
| 9. | Kralja Tomislava | 90 |  | 1 |
| 10. | Kralja Tomislava | 166 |  | 1 |
| 11. | Petra Zrinskog | 26 |  | 1 |
| 12. | Petra Zrinskog | 13 |  | 1 |
| 13. | Petra Zrinskog | 199B |  | 1 |
| 14. | Petra Zrinskog | 143 |  | 1 |
| 15. | Bana J. Jelačića (preko puta) | 226 |  | 1 |
| 16. | Bana J. Jelačića | 180 |  | 1 |
| 17. | Bana J. Jelačića | 9 |  | 1 |
| 18. | Bana J. Jelačića | 30 |  | 1 |
| 19. | Trg Sv. Trojstva (igralište) | 6/8 |  | 1 |
| 20. | Trg Sv. Trojstva | 49 |  | 1 |
| 21. | Trg Sv. Trojstva | 3 |  | 1 |
| 22. | Trg Sv. Trojstva | 24 |  | 1 |
| 23. | Trg Sv. Trojstva | 33 |  | 1 |
| 24. | P. Šandora | 131 |  | 1 |
| 25. | P. Šandora | 105 |  | 1 |
| 26. | P. Šandora | 63 |  | 1 |
| 27. | P. Šandora | 18 |  | 1 |
| 28. | P. Šandora | 17 |  | 1 |
| UKUPNO: |  |  |  | 28 |

Izvor: Koprivničke vode d.o.o.

Tablica 14. Vanjska hidrantska mreža - Mali Otok

| R.br. | Naziv ulice | Kućni | Tip | Broj hidranata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | broj | hidranta |  |
| 1 | Mali otok | 2 | NH100 | 1 |
| 2 | Mali otok (preko puta kbr.) | 9 | NH100 | 1 |
| 3 | Mali otok | 68 | NH100 | 1 |
| 4 | Mali otok | 50 | NH100 | 1 |
| 5 | Mali otok | 36 | NH100 | 1 |
| 6 | Mali otok (500 m prema Zablatju) | BB | NH100 | 1 |
| 7 | Mali otok | 28 | NH100 | 1 |
| UKUPNO: |  |  |  | 7 |

Izvor: Koprivničke vode d.o.o.

Tablica 15. Vanjska hidrantska mreža - Selnice Podravske

| R.br. | Naziv ulice | Kućni | Tip | Broj hidranata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | broj | hidranta |  |
| 1. | Selnica Podravska | 4 | NH | 1 |
| 2. | Selnica Podravska | 6 |  | 1 |
| 3. | Selnica Podravska | 24 |  | 1 |
| 4. | Selnica Podravska | 28 |  | 1 |
| 5. | Selnica Podravska | 34 |  | 1 |
| 6. | Selnica Podravska | 80 |  | 1 |
| 7. | Selnica Podravska | 88 |  | 1 |
| 8. | Selnica Podravska | 110 |  | 1 |
| 9. | Selnica Podravska | 118 |  | 1 |
| 10. | Selnica Podravska | 163 |  | 1 |
| 11. | Selnica Podravska | 121 |  | 1 |
| 12. | Selnica Podravska | 131 |  | 1 |
| 13. | Selnica Podravska | 115A |  | 1 |
| 14. | Selnica Podravska | 53 |  | 1 |
| 15. | Selnica Podravska | 103 |  | 1 |
| 16. | Selnica Podravska | 89 |  | 1 |
| 17. | Selnica Podravska | 18 |  | 1 |
| 18. | Selnica Podravska | 16 |  | 1 |
| 19. | Selnica Podravska | 14 |  | 1 |
| 20. | Selnica Podravska | 48 |  | 1 |
| 21. | Selnica Podravska | 48A |  | 1 |
| 22. | Selnica Podravska | 52A |  | 1 |
| 23. | Selnica Podravska | 58 |  | 1 |
| 24. | Selnica Podravska | 68A |  | 1 |
| 25. | Selnica Podravska | 36 |  | 1 |
| 26. | Selnica Podr.(1,5 km ka Dubravi) | BB |  | 1 |
| UKUPNO: |  |  |  | 26 |

Izvor: Koprivničke vode d.o.o.

Tablica 16. Vanjska hidrantska mreža - Veliki Otok

| R.br. | Naziv ulice | Kućni broj | Tip hidranta | Broj hidranata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veliki otok | 1A | NH | 1 |
| 2. | Veliki otok | 15 |  | 1 |
| 3. | Veliki otok (preko puta kbr.) | 24 |  | 1 |
| 4. | Veliki otok (preko puta kbr.) | 96C |  | 1 |
| 5. | Veliki otok (preko puta kbr.) | 96H |  | 1 |
| 6. | Veliki otok (preko puta kbr.) | 98A |  | 1 |
| 7. | Veliki otok (preko puta kbr.) | 102 |  | 1 |
| 8. | Veliki otok (preko puta kbr.) | 120 |  | 1 |
| 9. | Veliki otok | 61 |  | 1 |
| 10. | Veliki otok | 65 |  | 1 |
| 11. | Veliki otok | 55 |  | 1 |
| 12. | Veliki otok | 32 |  | 1 |
| 13. | Veliki otok (preko puta kbr.) | 58 |  | 1 |
| 14. | Veliki otok (preko puta kbr.) | 62/64 |  | 1 |
| 15. | Veliki otok | 76 |  | 1 |
| 16. | Veliki otok | 136 | NH | 1 |
| 17. | Veliki otok | 138 | PH | 1 |
| 18. | Veliki otok | 138A | NH | 1 |
| 19. | Veliki otok | 140 | NH | 1 |
| 20. | Veliki otok | 73 | NH | Nije ucrtan |
| 21. | Veliki otok | 71 | NH | Nije ucrtan |
| UKUPNO: |  |  |  | 19 |

Izvor: Koprivničke vode d.o.o.

Tablica 17. Vanjska hidrantska mreža - Zablatje

| R.br. | Naziv ulice | Kućni | Tip | Broj hidranata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | broj | hidranta |  |
| 1. | Zablatje | 5 | NH | 1 |
| 2. | Zablatje | 20 |  | 1 |
| 3. | Zablatje (preko puta kbr. ) | 11 |  | 1 |
| 4. | Zablatje (preko puta kbr. ) | 41 |  | 1 |
| 5. | Zablatje (na sredini između kbr. ) | 45/49 |  | 1 |
| 6. | Zablatje | 53 |  | 1 |
| 7. | Zablatje | 67 |  | 1 |
| 8. | Zablatje | 81 |  | 1 |
| 9. | Zablatje | 73 |  | 1 |
| 10. | Zablatje (preko puta kbr.) | 114A |  | 1 |
| 11. | Zablatje (preko puta kbr.) | 122 |  | 1 |
| 12. | Zablatje (preko puta kbr.) | 136 |  | 1 |
| 13. | Zablatje | 48 |  | 1 |
| 14. | Zablatje | 70 |  | 1 |
| 15. | Zablatje (100 km prema Imbriovcu) | BB2 |  | 1 |
| UKUPNO: |  |  |  | 15 |

Izvor: Koprivničke vode d.o.o.

Tablica 18. Vanjska hidrantska mreža - Vikend naselje Šoderica

| R.br. | Naziv ulice | Kućni | Tip | Broj hidranata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | broj | hidranta |  |
| 1. | (1000 m prema Đelekovcu) | BB1 | - | 1 |
| 2. | (100 m prema Đelekovcu) | BB2 | NH80 | 1 |
| 3. | Šoderica (70 m preko puta kbr.) | 350 | - | 0 – ispusna garnitura |
| 4. | Šoderica | 346 | PH80 | 1 |
| 5. | Šoderica | 346A | - | 0 – ispusna garnitura |
| 6. | Šoderica | 334 | - | 0 – ispusna garnitura |
| 7. | Šoderica | 359 | NH80 | 1 |
| 8. | Šoderica | 318 | NH80 | 1 |
| 9. | Šoderica | 286 | - | 0 – ispusna garnitura |
| 10. | Šoderica | 283 | - | 0 – ispusna garnitura |
| 11. | Šoderica | 268 | PH80 | 1 |
| 12. | Šoderica | 276 | NH80 | 1 |
| 13. | Šoderica | 263 | PH80 | 1 |
| 14. | Šoderica | 233 | PH80 | 1 |
| 15. | Šoderica | 132 | - | 0 – ispusna garnitura |
| 16. | Šoderica | 144 | PH80 | 1 |
| 17. | Šoderica | 152 | - | 0 – ispusna garnitura |
| 18. | Šoderica | 151A | - | 0 – ispusna garnitura |
| 19. | Šoderica | 140 |  | 0 – ispusna garnitura |
| 20. | Šoderica | 127 | - | 0 – ispusna garnitura |
| 21. | Šoderica | 124 | - | 0 – ispusna garnitura |
| 22. | Šoderica | 111 | NH80 | 1 |
| 23. | Šoderica | 109A | - | 0 – ispusna garnitura |
| 24. | Šoderica | 126 | - | 0 – ispusna garnitura |
| 25. | Šoderica | 78 | - | 0 – ispusna garnitura |
| 26. | Šoderica | 197B | - | 0 – ispusna garnitura |
| 27. | Šoderica | 197C | - | 0 – ispusna garnitura |
| 28. | Šoderica | 187B | - | 0 – ispusna garnitura |
| 29. | Šoderica | 73 | PH80 | 1 |
| 30. | Šoderica (preko puta) | 41 | NH80 | 1 |
| 31. | Šoderica | 27 | PH80 | 1 |
| 32. | Šoderica | 176 | - | 0 – ispusna garnitura |
| 33. | Šoderica | 183 | - | 0 – ispusna garnitura |
| 34. | Šoderica | 231 | NH80 | 1 |
| 35. | Šoderica | 6B | PH80 | 1 |
| 36. | Šoderica | 2 | PH80 | 1 |
| 37. | Šoderica (100 m od kbr. 1 ) | BB3 | PH80 | 1 |
| UKUPNO: |  |  |  | 18 |

Izvor: Koprivničke vode d.o.o.

Tablica 19. Vanjska hidrantska mreža na području Općine Legrad - ukupno

| R.br. | Naselje/područje | Broj hidranata |
| --- | --- | --- |
| 1. | Legrad | 28 |
| 2. | Antolovec | 3 |
| 3. | Kutnjak | 13 |
| 4. | Veliki otok | 19 |
| 5. | Mali otok | 7 |
| 6. | Selnica Podravska | 26 |
| 7. | Zablatje | 15 |
| 8. | Šoderica | 18 |
|  | UKUPNO: | 129 |

Izvor: Koprivničke vode d.o.o.

A.14. PREGLED GRAĐEVINA U KOJIMA POVREMENO ILI STALNO BORAVI VEĆI BROJ OSOBA (škole, vrtići, jaslice, đački i studentski domovi, domovi umirovljenika, bolnice, športski objekti, kulturno – umjetnički i povijesni objekti i sl.)

Objekti na području Općine u kojima se okuplja i može biti ugrožen veći broj ljudi:

- Crkva Presvetog Trojstva u naselju Legrad

- Evangelička crkva u naselju Legrad

- Crkva sv. Martina u naselju Zablatje

- Osnovna škola Legrad, Trg Svetog Trojstva 35, 48 317 Legrad

- Dječji vrtić Dabrić, Trg Svetog Trojstva 45, 48 317 Legrad

- Pastoralni centar Legrad,

- Društveni dom “Legradski dom”,

- Vatrogasni dom Legrad,

- Lovački dom Legrad,

- Vatrogasni dom Veliki Otok,

- Vatrogasni dom Selnica Podravska,

- Vatrogasni dom Kutnjak,

- Vatrogasni dom Mali Otok,

- Vatrogasni dom Zablatje,

- Pansion “Legrađanka” Legrad.

A.15. PREGLED LOKACIJA I GRAĐEVINA U KOJIMA SE OBAVLJA UTOVAR I ISTOVAR ZAPALJIVIH TEKUĆINA, PLINOVA I DRUGIH OPASNIH TVARI

Temeljem raspoloživih podataka nema lokacija i građevina na području Općine u kojima se obavlja utovar i istovar zapaljivih tekućina, plinova i drugih opasnih tvari.

A.16. PREGLED POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH POVRŠINA

Sukladno podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, završno s 31.12.2023. godine, na području Općine nalazi se: 3.335,82 ha oranica, 0,16 ha staklenika na oranicama, 6,45 ha livada, 1,15 ha pašnjaka, 10,98 ha voćnjaka, 0,87 ha privremeno neodržavanih parcela, ukupno 3.355,43 ha ARKOD parcela.

Tablica 20. Prikaz broja, površine ARKOD - a i broja PG - a s obzirom na sjedište PG - a

| Naselje | Broj PG – a | Broj ARKOD parcela | Površina (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Antolovec | 9 | 126 | 50,42 |
| Kutnjak | 33 | 639 | 296,44 |
| Legrad | 25 | 234 | 174,26 |
| Mali Otok | 11 | 950 | 560,42 |
| Selnica Podravska | 25 | 595 | 502,27 |
| Veliki Otok | 28 | 1.036 | 840,94 |
| Zablatje | 22 | 454 | 257,62 |
| Ukupno: | 153 | 4.034 | 2.682,36 |

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2023. god.

Slika 4. Prikaz poljoprivrednih površina na području Općine

Izvor: Geoportal, DGU, 2024. god.

Sukladno Zakonu o šumama „Narodne Novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23, 36/24), šumom se smatra zemljište obraslo šumskim drvećem u obliku sastojine na površini većoj od 10 ari. Šumom se smatraju i šumski rasadnici i sjemenske plantaže koje su sastavni dio šume, šumska infrastruktura, protupožarni prosjeci te ostala manja otvorena područja unutar šume, šume u zaštićenim područjima prema posebnom propisu, šume od posebnoga ekološkoga, znanstvenoga, povijesnog ili duhovnog interesa, vjetrobrani i zaštitne zone – zaštitni pojasevi drveća površine veće od 10 ari i širine veće od 20 m. Šumskim zemljištem smatra se zemljište na kojem se uzgaja šuma ili koje je radi svojih prirodnih obilježja i uvjeta gospodarenja predviđeno kao najpovoljnije za uzgajanje šuma.

Vlada Republike Hrvatske je dana 10. veljače 2011. donijela Uredbu o proglašenju Regionalnog parka Mura - Drava. Tom Uredbom je čitav tok rijeke Mure i Drave sukladno Zakonu o zaštiti prirode zaštićen u kategoriji regionalnog parka. Ovo je ujedno i prvi regionalni park u Republici Hrvatskoj. Regionalni park Mura Drava se proteže kroz pet županija: Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju u ukupnoj površini od 87.680,52 ha.

Područje Regionalnog parka Mura - Drava predstavlja izuzetnu vrijednost ne samo zbog svoje biološke i krajobrazne raznolikosti, već i kulturno-tradicijske baštine te snažne povezanosti ljudi i rijeke koja je dovela do uspostave posebnog načina življenja uz rijeku. Poseban značaj zaštićenom području daju vlažna staništa koja su rijetkost na europskoj razini: mrtvi rukavci, vlažni travnjaci, poplavne šume, napuštena korita, meandri, sprudovi te strme odronjene obale gdje su život pronašle brojne zaštićene biljne i životinjske vrste, pogotovo ptice. Drava je ribljim vrstama najbogatija rijeka u Hrvatskoj, a stanište je i za brojne vrste gmazova i vodozemaca, te stanište brojnih vrsta vretenca i leptira. Čitavo područje Regionalnog parka Mura - Drava zbog izuzetne vrijednosti doprinosi očuvanju biološke raznolikosti te je dio ekološke mreže Republike Hrvatske i uvršteno je kao prijedlog europske ekološke mreže NATURA 2000.

U područje regionalnog parka ulaze i pojedinačni lokaliteti, od kojih valja istaknuti Posebni zoološki rezervat Veliki Pažut.

Slika 5. Prikaz Regionalnog parka Mura - Drava na području Koprivničko - križevačke županije

Izvor: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko – križevačke županije, 2018.god.

Veliki Pažut:

Veliki Pažut ornitološki je rezervat površine 571 ha prvi put zaštićen 1983. godine i dio je Regionalnog parka Mura-Drava i ekološke mreže Republike Hrvatske. Nalazi se u pograničnom području na ušću rijeke Mure u rijeku Drave. Bogato je močvarnim staništima te ispresijecanim kanalima i starim rukavcima s pješčanim i šljunkovitim nanosima, niskim obalama, kao i raznolikošću biljnog i životinjskog svijeta.

Područje se odlikuje velikom krajobraznom raznolikošću te raznolikošću staništa, među kojima su od posebnog značaja močvarna staništa i vodotoci koji su od značaja za migracije, zimovanje i gniježđenje velikog broja ptičjih vrsta. Novopripojeni dio područja proteže se, uglavnom, na šumskom području ispresijecanom mrežom dravskih rukavaca i kanala (“sigeti”) koji omogućuju bujnost močvarne vegetacije koja obrasta sve raspoložive površine. Prevladavajuća vegetacija je ritska šuma vrba, topola, vrlo bujnih sastojina tipa poplavnih šuma reda Populetalia albae i sveze Alno-Ulmion, koje su u direktnoj vezi s vodnim režimom rijeke Drave. U šumama je zapažen proces spontane interspecijske hibridizacije kod vrba i topola. Životinjsko naselje nije do danas posebno istraženo, osim dijela entomofaune (makrolepidoptera) koja pokazuje veliku brojnost.

Na području obitavaju ptice močvarice (divlje patke, liske, vodene kokošice, trstenjake i druge gnjezdarice) i neke rijetke vrsta ptica (crne rode, plazice vuge i jastrebca cipolaša). Povećani broj visoke i niske divljači na području rezultat je izdvojenosti područja iz sastava lovišta, a reinterdukcijom je unesen glodavac dabar. Područje je bogato šumama (prevladavaju bijela vrba, crna topola, crna i bijela joha te plava kupina) dok su zajednice lopoča i lokvanja s vodenom kugom, krocanjom, vodenim orašćem i dr. razvijene u najudaljenijim područjima kanala. U Velikom Pažutu nalaze se zajednice trščaka i visokih šaševa (najznačajniji su trska, šaška, oblić, rogoz, žabočna i dr.) dok se u zajednicama na močvarnim livadama nalaze šaševi, puslica, žabnjak i vodena metvica.

Slika 6. Prikaz položaja ornitološkog rezervata Veliki Pažut na području Općine

Izvor: javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko – križevačke županije, 2018. god.

Slika 7. Prikaz šumskih površina na području Općine

Izvor: Geoportal, DGU, 2024. god.

A.17. PREGLED ŠUMSKIH POVRŠINA PO VRSTI, STAROSTI, ZAPALJIVOSTI I IZGRAĐENOSTI PROTUPOŽARNIH PUTOVA I PROSJEKA U ŠUMAMA

Stupanj opasnosti od šumskog požara određuje se sukladno Mjerilima za procjenu opasnosti od šumskog požara iz Pravilnika o zaštiti šuma od požara („Narodne Novine“ broj 33/14).

Parametri koji se analiziraju su:

- Vegetacijski pokrov

S obzirom na razne oblike razdiobe sastojina (po vrsti drveća, načinu postanka, načinu gospodarenja, uzgojnom obliku, namjeni itd.), grupirana je šumska vegetacija na sastojine crnogorica, bjelogorica te mješovite sastojine, a uzeti su u obzir i uzgojni oblici kao što su šikara, šibljak, makija i garig, koji su specifični u pogledu osjetljivosti na šumski požar.

Kulture i plantaže, umjetno podignute sastojine uz primjenu agrotehnike, u okviru daljnje podjele vegetacije, izdvojene su kao posebne kategorije, bez obzira na starost.

Sljedeća podjela, prirodnim putem nastalih čistih i mješovitih sastojina, provedena je prema njihovoj starosti i zahtjevima za svjetlom.

- Antropogeni čimbenici

Kako je statistički gledano veliki postotak uzroka nastanka šumskih požara u posrednoj ili neposrednoj vezi s djelatnošću čovjeka (antropogeni čimbenik), tako je i taj parametar određen podjelom u tri kategorije, s određenim brojem bodova.

- Klima

Klimatski čimbenik sudjeluje s 3 parametra: srednja godišnja temperatura zraka, količina oborina i relativna zračna vlaga.

- Stanište

Matični supstrat i vrsta tla uzimaju se kao posebni parametri koji utječu na stupanj opasnosti od šumskog požara. Stupanj opasnosti od šumskog požara uvelike ovisi i o sadržaju vlage u gorivom materijalu na tlu (iglice, lišće, granje, panjevi i dr.), a stupanj vlažnosti različit je na različitim tlima, odnosno matičnom supstratu.

- Orografija

Orografija sa svojim čimbenicima ima znatan utjecaj na opasnost od šumskog požara. Intenzitet i trajanje insolacije utječe na brzinu isušivanja gorivog materijala, a on je različit i ovisi o ekspoziciji i inklinaciji. Nadmorska visina na kojoj se nalazi sastojina uzeta je kao korektor srednje godišnje temperature zraka.

- Šumski red

Održavanje šumskog reda također utječe na stupanj opasnosti od šumskog požara. U šumama u kojima se šumski red ne održava dolazi do povećane količine gorivog materijala na tlu, a time i povećanog požarnog opterećenja.

Svi navedeni čimbenici mogu se naći u šumsko - gospodarskim osnovama gospodarskih jedinica, područja i u programima gospodarenja šumama pravnih osoba koje gospodare šumama i šumskim zemljištima.

Utjecaj svih ugrađenih čimbenika izražava se zbrojem bodova čija vrijednost iznosi najmanje 115, a najviše 580 bodova. Ovisno u ukupnom broju bodova, sve šume Republike Hrvatske, prema opasnosti od šumskog požara, razvrstavaju se u četiri stupnja:

Tablica 21. Prikaz podjele šuma prema stupnju opasnosti od nastanka požara

| Stupanj opasnosti | Opis | Broj bodova |
| --- | --- | --- |
| I. stupanj | vrlo velika | > 480 |
| II. stupanj | velika | 381 – 480 |
| III. stupanj | umjerena | 281 – 380 |
| IV. stupanj | mala | < 280 |

Na području Općine Legrad nalazi se gospodarska jedinica „Koprivničke nizinske šume“ u državnom vlasništvu sa sljedećim stupnjevima ugroženosti od požara.

Tablica 22. Popis šuma prema stupnju ugroženosti od požara - Državne šume

| ODJEL/ODSJEK | POVRŠINA | VEGETACIJA | ANTROPOGENI FAKTOR | KLIMA |  |  | STANIŠTE (TLO) | OROGRAFIJA |  |  | ŠUMSKI RED | UKUPNO | STUPANJ UGROŽENOSTI OD POŽARA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TEMPERATURA | OBORINE | ZRAČNA VLAGA |  | EKSPOZICIJA | NADMORSKA VISINA | NAGIB |  |  |  |
| 1a | 4,76 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 265 | IV |
| 1b | 6,18 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 325 | III |
| 1c | 24,40 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 1d | 13,84 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 1e | 0,92 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 325 | III |
| 1f | 1,42 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 1g | 1,53 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 1h | 3,03 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 1i | 5,07 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 2a | 3,35 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 2b | 2,60 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 265 | IV |
| 2c | 2,84 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 2d | 21,10 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 2e | 7,90 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 2f | 1,32 | 80 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 265 | IV |
| 3a | 15,88 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 265 | IV |
| 3b | 9,53 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 325 | III |
| 3c | 2,57 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 325 | III |
| 3d | 3,56 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 265 | IV |
| 3e | 9,91 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 265 | IV |
| 4a | 4,94 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 4b | 1,51 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 4c | 2,08 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 5a | 11,81 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 5b | 8,87 | 80 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 265 | IV |
| 6c | 14,78 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 6d | 7,63 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 6e | 2,32 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 6f | 2,13 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 6g | 4,13 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 7a | 9,17 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 7b | 14,93 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 7c | 10,16 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 7d | 9,24 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 7e | 16,06 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 7f | 5,43 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 7g | 0,89 | 80 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 265 | IV |
| 7h | 10,79 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 265 | III |
| 7i | 46,43 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 7j | 22,20 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 305 | III |
| 8a | 16,46 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 265 | IV |
| 8b | 7,41 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 265 | IV |
| 8c | 19,66 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 265 | IV |
| 8d | 9,41 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 225 | IV |

Tablica 23. Ukupna površina prema stupnjevima opasnosti od šumskog požara g.j. Koprivniče nizinske šume

| Kategorija | III | IV | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| G.J. Koprivničke nizinske šume | 335,41 | 100,46 | 435,87 |

A.18. PREGLED NASELJA, KAVRTOVA, ULICA ILI ZNAČAJNIH GRAĐEVINA KOJI SU NEPRISTUPAČNI ZA PRILAZ VATROGASNIM VOZILIMA

Mjesta na teritoriju Općine koncipirana su tako je veći dio građevina smješten uz javne prometnice, a manji u formiranim ulicama. Sve građevine su smještene pristupačno za vatrogasna vozila tj. sa prilaznim cestama ili putevima.

Za vrijeme nepovoljnih meteoroloških uvjeta mogući su problemi u prilazu šumskim, poljoprivrednim površinama te vikendicama do kojih nema posebno uređenih puteva.

A.19. PREGLED NASELJA, KVARTOVA, ULICA ILI ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA U KOJIMA NEMA DOVOLJNO SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA

Područja naseljenosti unutar Općine Legrad opskrbljena su hidrantskim mrežama. Hidranti su pretežito nadzemni (podzemnih ima na području Selnice Podravske). Pokrivenost hidrantima uglavnom je zadovoljavajuća. Razmaci između pojedinih hidranata su preveliki, što u gusto naseljenim dijelovima mjesta stvara problem u osiguranju potrebne vode za gašenje, te se veće količine iste mora osiguravati vozilima.

A.20. PREGLED SUSTAVA TELEFONSKIH I RADIO VEZA UPORABLJIVIH U GAŠENJU POŽARA

Osnovni sustav upotrebljiv pri dojavi požara i tijeku operacije gašenja čine:

- Vatrogasci 193

- Centar 112

- Policija 192

- Radio veza (interna)

- Telekomunikacijski promet putem fiksne TK mreže na nivou Županije

- Sustavi pokretnih komunikacija

- Lokalna radio postaja i televizija u blizini – za požare većih razmjera

Telefonskom vezom pokrivena su sva naseljena mjesta na području Općine Legrad. Povezivanje pojedinih sudionika na terenu u sustav gašenja požara na području Općine Legrad moguće je uz fiksnu mrežu, osigurati i putem bežičnih telekomunikacijskih mreža: 098 T Mobile (digitalna), 099 T Mobile (digitalna), 091 A1 (digitalna), 095 TeleMach (digitalna), 097 Bonbon (digitalna), 092 Tomato (digitalna) ručnih i kolske radio stanice.

Sustav uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi moguć je i putem:

- sustava sirena na HE Dubrava (od Županijskog centra 112),

- vatrogasnim sirenama na vatrogasnim domovima (DVD Legrad ima mogućnost i daljinskog uključivanja sirene preko telefonske linije),

- korištenjem sustava “Vatrotel” (uzbunjivanje DVD-a Legrad, u vremenu 15 sekundi uzbunjuje se cjelokupna postrojba).

A.21. PREGLED BROJA POŽARA I VRSTE GRAĐEVINA NA KOJIMA SU NASTAJALI POŽARI U ZADNJIH 10 GODINA

U posljednjih 10 godina na području Općine Legrad evidentirano je ukupno 134 požara. Prema mjestu nastanka, evidentirani su sljedeći požari:

Tablica 24. Prikaz broja požara u posljednjih 10 god. na području Općine Legrad

| GODINA | POŽARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STAMBENI OBJEKTI | GOSPODARSKI OBJEKTI | OTVORENI PROSTOR | PROMET | UKUPNO |
| 2014 |  | 1 | 7 |  | 8 |
| 2015 | 2 | 1 | 14 |  | 17 |
| 2016 | 2 | 1 | 20 | 1 | 24 |
| 2017 | 1 | 1 | 9 |  | 11 |
| 2018 |  | 1 | 4 |  | 5 |
| 2019 | 1 | 1 | 4 |  | 6 |
| 2020 | 2 | 2 | 9 |  | 13 |
| 2021 | 4 | 2 | 17 |  | 23 |
| 2022 | 2 | 1 | 7 |  | 10 |
| 2023 | 3 | 2 | 11 | 1 | 17 |
| UKUPNO | 17 | 13 | 102 | 2 | 134 |

PROCJENE UGROŽENOSTI PRAVNIH OSOBA

Radi utvrđivanja odgovarajuće organizacije i provođenja mjera zaštite od požara, građevine, građevinski dijelovi i druge nekretnine te prostori razvrstavaju se u jednu od četiri propisane kategorije ugroženosti od požara.

Razvrstavanje građevina i prostora u kategorije ugroženosti od požara obavlja se s obzirom na vrstu zapaljivih tvari, namjenu građevine i prostora te površinu otvorenog prostora, a temelji se na sljedećim uvjetima, osnovama i kriterijima:

- instaliranom kapacitetu za proizvodnju ili preradu,

- kapacitetu nadzemnih spremnika ili građevina za zapaljive tvari,

- broju uposlenih.

Pod proizvodnjom i preradom podrazumijeva se i pretakanje upaljivih tekućina ili plinova iz spremnika u prijevozna sredstava ili obrnuto za daljnji transport ili prijevoz.

Sukladno članku 20. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj 92/10, 114/22), vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u I. i II. kategoriju ugroženosti od požara dužni su donijeti Plan zaštite od požara izrađen na osnovu Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.

Na području Općine Legrad prema Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara („Narodne Novine“, broj 62/94 i 32/97) i očitovanju MUP – Ravnateljstva civilne zaštite – PUCZ Varaždin – SCZ Koprivnica – Odjel inspekcije, a s obzirom na vrstu zapaljivih tvari, namjenu građevine i prostora te površinu otvorenog prostora te na temelju instaliranih kapaciteta za proizvodnju ili preradu, kapacitetu spremnika i broju zaposlenih nema pravnih osoba kategoriziranih u I i/ili II kategoriju ugroženosti od požara.

STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA

C.1. MAKROPODJELA NA POŽARNE SEKTORE I ZONE UZ OCJENU UDOVOLJAVAJU LI ONI PROPISIMA GLEDE SPREČAVANJA ŠIRENJA POŽARA

Razmještaj vatrogasnih postrojbi na teritoriju jedinice lokalne samouprave treba biti takav da se dolazak vatrogasne postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg mjesta područja koje se štiti svede na dopušteno vrijeme od 15 minuta.

Kada su površina, odnosno reljef jedinice lokalne samouprave takvi da jedna vatrogasna postrojba nije u mogućnosti u predviđenom vremenu djelovati na čitavom području, teritorij jedinice lokalne samouprave potrebno je podijeliti u više područja odgovornosti, na kojem odgovornost za dolazak na mjesto intervencije u zahtijevanom vremenu preuzima Planom zaštite od požara imenovana središnja vatrogasna postrojba ili društvo. Kada se radi o vatrogasnim postrojbama bez stalnog 24 – satnog dežurstva (primjer su dobrovoljna vatrogasna društva), treba računati s nešto dužim izlaskom postrojbe na intervenciju, što će za posljedicu imati i manji operativni radijus vatrogasne postrojbe (a na koji dodatno utječu reljef i kvaliteta prometne infrastrukture promatranog prostora).

Izračun vremena dolaska na intervenciju pri srednjoj brzini kretanja vozila od 60 km/h:

s (km) = v (km/h) x t (h)

s = r (za slabo naseljena i nenaseljena područja)

s = duljina vožnje

r = radijus djelovanja

v = brzina vožnje

t = vrijeme dolaska

Tablica 25. Prikaz udaljenosti vatrogasne postrojbe od požara i vremena potrebnog za dolazak na intervenciju

| Vrijeme dolaska na intervenciju (min) | Duljina / Radijus (km) |
| --- | --- |
| 5 | 5 |
| 10 | 10 |
| 15 | 15 |

Duža vremena dolaska na mjesto intervencije eventualno su moguća prilikom požara na poljoprivrednim ili šumskim zemljištima zbog neutvrđenih i/ili neuređenih prometnica.

Razmještaj vatrogasnih postrojbi na teritoriju jedinice lokalne samouprave (Općine) treba biti takav, da se dolazak vatrogasne postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg mjesta područja koje se štiti, svede na dopuštenu granicu do petnaest minuta.

Kada su površina, odnosno reljef jedinice lokalne samouprave takvi da jedna vatrogasna postrojba nije u mogućnosti u predviđenom vremenu djelovati na čitavom području jedinice lokalne samouprave, teritorij jedinice potrebno je podijeliti u više područja odgovornosti, na kojem odgovornost za dolazak na mjesto intervencije u zahtijevanom vremenu preuzima planom zaštite od požara imenovana središnja vatrogasna postrojba ili društvo. Kada se radi o vatrogasnim postrojbama bez stalnog 24-satnog dežurstva (primjer su dobrovoljna vatrogasna društva), treba računati s nešto dužim izlaskom postrojbe na intervenciju, što će za posljedicu imati i manji operativni radijus vatrogasne postrojbe (a na koji dodatno utječu reljef i kvaliteta prometne infrastrukture promatranog prostora).

Teritorij Općine Legrad karakterizira podjela u tri odvojena prostora:

- prostor Velikog Pažuta u Međimurju, sjeverno od rijeke Drave,

- prostor južno od rijeke Drave gdje su smještena sva naselja Općine,

- te prostor jezera Jagnježđe i Šoderica jugozapadno od rijeke Drave.

Ovakva podjela prostora uvjetuje da vatrogasne postrojbe iz Općine do pojedinih branjenih područja moraju intervenirati i preko teritorija drugih jedinica lokalne samouprave (Općina Đelekovec, Donja Dubrava), odnosno preko teritorija druge Županije (Međimurska županija).

S obzirom na to da se radi o vatrogasnim postrojbama bez stalnog dežurstva vrijeme izlaska na intervenciju procjenjuje se na minimalno 5 minuta po zaprimljenoj dojavi (mada je moguće očekivati i duža vremena izlaska postrojbe na intervenciju, npr. u slučajevima dobrovoljnih vatrogasaca koji su u radnom odnosu ili su odsutni iz mjesta stanovanja u trenutku uzbune i sl.), pa preostalo vrijeme do 15 minuta postrojbi ostaje za put do mjesta požara.

Prema prijašnjim Planovima zaštite od požara za Općinu Legrad, središnjim dobrovoljnim vatrogasnim društvom imenovano je Dobrovoljno vatrogasno društvo Legrad.

Uzimajući u obzir pretpostavku da bi izlazak središnjeg društva na vatrogasnu intervenciju bilo do 5 minuta po zaprimljenoj dojavi, proizlazi da preostalih 10 minuta postrojbi treba za put do mjesta intervencije.

Ako se za mjesto intervencije pretpostavi požar objekta na poljoprivrednom gospodarstvu u Velikom Pažutu ili na farmi Muškatljin (udaljenost od DVD-a Legrad cca 11 km), uz prosječnu brzinu kretanja vatrogasnog vozila od 60 km/h isto bi za put do požarišta trebalo oko 11 minuta, što znači:

- vrijeme od dojave do izlaska postrojbe vozilom iz vatrogasnog doma = 5 min

- vrijeme utrošeno na putu do požarišta = 11 min

- ukupno = 16 min

Ako se za mjesto intervencije pretpostavi požar objekta unutar turističkog naselja Šoderica (udaljenost od DVD-a Legrad cca 12 km), uz prosječnu brzinu kretanja vatrogasnog vozila od 60 km/h isto bi za put do požarišta trebalo oko 12 minuta, što znači:

- vrijeme od dojave do izlaska postrojbe vozilom iz vatrogasnog doma = 5 min

- vrijeme utrošeno na putu do požarišta: = 12 min

- ukupno: = 17 min

Odnosno, proizlazi da je ukupno vrijeme proteklo od dojave do dolaska na požarište veće od dopuštenih 15 minuta. Ovo znači, da ako se želi zadovoljiti 15-minutni kriterij, da bi:

- središnje društvo moralo na intervenciju izići u vremenu ispod 5 minuta,

- ili se do požarišta kretati većom prosječnom brzinom,

- ili na gašenju požara istovremeno sa središnjim društvom (DVD Legrad) uzbunjivati i ugroženom području bliži DVD (DVD Donja Dubrava, DVD Đelekovec).

Pošto se radi o graničnim slučajevima VZO-u Legrad predlaže se provjeriti operativnost DVD-a Legrad, odnosno da li isto može intervenirati do graničnih građevinskih područja Općine u vremenu do 15 minuta po zaprimljenoj dojavi. U protivnom je potrebno istovremeno sa središnjim društvom u Općini uzbunjivati i ugroženom području bliži DVD izvan Općine (odnosi u interveniranju i vođenju intervencija predlažu se regulirati posebnim sporazumom između DVD-a).

Da bi DVD udovoljavalo zahtjevima središnjeg društva mora ispunjavati propisani minimum u pogledu broja operativnih vatrogasaca, te tehničke opremljenosti.

S obzirom na postojeću teritorijalnu podijeljenost, te organizaciju vatrogastva u Općini baziranu na dobrovoljstvu, ne smiju se zanemariti potrebe za ispomoći na intervencijama i vatrogasnih postrojbi izvan jedinice lokalne samouprave, a prvenstveno za područja Velikog Pažuta i Šoderice.

C.2. GUSTOĆA IZGRAĐENOSTI UNUTAR JEDNOG POŽARNOG SEKTORA ILI ZONE UZ OCJENU O POSOJEĆOJ FIZIČKOJ STRUKTURI GRAĐEVINA S OBZIROM NA ŠIRENJE POŽARA

Na području cijele Općine prevladavaju slobodno stojeće građevine individualne stambene izgradnje uglavnom s jednom stambenom jedinicom. Stambene građevine pretežito su izgrađene od cigle s pokrovom od crijepa, što povoljno utječe na ograničeno širenje požara, tako da u novije vrijeme nije zabilježeno širenje požara s jednog stambenog objekta na drugi. Tome pridonose i relativno široka dvorišta koja razdvajaju stambene objekte i onemogućavaju preskok požara.

Uz građevine stambene namjene, u poljoprivrednim domaćinstvima kojih je po slobodnoj procjeni između 80 i 90 % redovno se javljaju gospodarski objekti kao što su staje, sjenici i dr. Staje su u pravilu izvedene od cigle, dok su sjenici mahom izvedeni od nosive drvene konstrukcije. U pojedinim slučajevima sjenici prolaze poprečnom stranom dvorišta od jedne do druge međne linije, tako da ima situacija da su dva sjenika susjednih domaćinstava međusobno nedovoljno udaljeni te se u takvim situacijama može očekivati i širenje požara s jednog objekta na drugi.

Kao poseban problem može se spomenuti podizanje stogova sijena ili slame u blizini gospodarskih objekata prilikom čega se u pojedinim slučajevima ne vodi briga da se stogovi postavljaju na udaljenijim mjestima kako se na njih ne bi mogao proširiti ili preko njih prenijeti požar na druge objekte.

Na području Općine nema stambenih zgrada viših od dvije etaže niti građevina koja bi zbog svoje visine ulazile u visoke građevine (više od 22 metra).

Građevinske konstrukcije novijih građevina od negorivog su materijala s međukatnim konstrukcijama također od negorivog materijala, dok su krovne konstrukcije od gorivog materijala (objekti zidani od cigle i betona, među etažne konstrukcije od betona i fert gredica, a krovne konstrukcije od drvenih greda i Ietvi, s pokrovom od crijepa, šindre, salonit ploča). Prema procjenskoj metodi TRVB - 100 imobilno požarno opterećenje ovakvih građevina kreće se između 100 i 200 MJ/m² (ovisno o izgrađenosti potkrovlja), dok im je mobilno požarno opterećenje po osnovi namjene (stanovanje) oko 300 MJ/m². Starije stambene građevine za individualno stanovanje građene su s vanjskim zidovima od negorivog materijala, dok su međukatne ili tavanske konstrukcije, te krovišta, izgrađena od gorivog materijala (objekti zidani kamenom, ciglom iii nepečenom ciglom, s drvenim krovištima pokrivenim crijepom, među etažne konstrukcije i stropovi su drveni, izvedeni trstikom i daskama ili rjeđe negorivom građom). Ovakvi tipovi građevina prema procjenskoj metodi TRVB - 100 imaju imobilno požarno opterećenje od cca 1.100 MJ/m² (većinu požarnog opterećenja čine krovište i međukatne - tavanske konstrukcije), a po osnovi namjene (stambene građevine), mobilno požarno opterećenje kreće im se oko 300 MJ/m². Opisane građevine odgovaraju kategoriji građevina sa niskim (do 1.000 MJ/m²) - noviji tip gradnje, odnosno srednjim požarnim opterećenjem (1.000 – 2.000 MJ/m²) - stariji tip gradnje.

Građevine tipa P+2 s ravnim krovom (npr. zgrada s više stambenih jedinica), prema TRVB - 100 procjenskoj metodi svrstavaju se u građevine s imobilnim specifičnim požarnim opterećenjem od 100 MJ/m², odnosno specifičnim mobilnim požarnim opterećenjem od 300 MJ/m² (u njima se ne obavlja nikakva privredna aktivnost, služe isključivo za stanovanje).

Ukupno specifično požarno opterećenje tako im iznosi svega 400 MJ/m², te ovakav tip građevine odgovara kategoriji građevina s niskim požarnim opterećenjem (do 1.000 MJ/m²). Kao samostojeći ili do stambenih kuća prislonjeni, nalaze se dvorišni gospodarski objekti, zidane ili montažne izvedbe, građeni od cigle, betonskih blokova, drveta ili lima, s pokrovom od crijepa, salonit ili aluform ploča, odnosno Ijepenke. Industrijski objekti građevine su zidane ili armirano betonske konstrukcije, s ispunom zidova od cigle ili betona, odnosno čelično-rešetkaste konstrukcije s limenim zidnim oplatama i drvenim ili metalnim konstrukcijama krovišta, pokrivenih crijepom, salonit ili aluform pločama. Nosivost građevinske konstrukcije u požaru definira njena otpornost prema požaru (vatrootpornost), tj. svojstvo konstrukcije da u uvjetima izloženosti normiranom požaru očuva svoju nosivost tijekom određenog vremena, te spriječi prodor plamena i toplinskog zračenja. Na području Općine u gradnji koriste se konstrukcije različitih vatrootpornosti, čija otpornost na požar ovisi o debljini, vrsti uporabljenih materijala, načinu njihove izvedbe (ugradnje), itd. Pošto ukupnu otpornost građevine na požar određuje konstrukcija najslabije vatrootpornosti, a s obzirom na način izvedbe i korištene materijale, u grubo se može reći da građevinski objekti na području Općine odgovaraju sljedećim stupnjevima otpornosti prema požaru:

Tablica 26. Prikaz stupnja vatrootpornosti građevina

| Vrsta / namjena građevine | Stupanj vatrootpornosti |
| --- | --- |
| Obiteljske kuće | mali – srednji (30 – 60 min) |
| Dvorišni, pomoćni i gospodarski objekti | bez otpornosti ( ≤ 30 min) |
| Javni objekti | mali – srednji (30 – 60 min) |
| Privredni, industrijski objekti | bez otpornosti – mali – srednji (≤ 30 – 60 min) |

Širenje požara između građevina moguće je plamenom, iskrenjem (letom ugaraka i žara), odnosno toplinskim zračenjem.

Prijenos požara plamenom može se očekivati između građevina niske vatrootpornosti, tamo gdje se građevine međusobno naslanjaju jedna na drugu ili su njihove međusobne udaljenosti vrlo male. U protivnom je širenje požara ovim načinom malo vjerojatno.

Prijenos požara iskrenjem i letom ugaraka bio bi očekivano pri nepovoljnim meteorološkim uvjetima ili kod požara popraćenih pojavama eksplozija. U takvim okolnostima širenje požara bilo bi moguće ne samo između susjednih građevina, nego i između udaljenijih građevina odnosno vanjskih prostora. Međutim, s obzirom na izvore opasnosti, izostanak značajnije i rizičnije industrije, vjerojatnost prijenosa požara ovim načinom je vrlo mala.

Prijenos požara toplinskim zračenjem mogao bi se očekivati između susjednih građevina, u okolnostima požara velikog intenziteta i duljeg trajanja. Osiguranjem brzih vatrogasnih intervencija prijenos požara ovim putem može se pravovremeno suzbiti.

Širenje požara izvan teritorija Općine Legrad pod određenim okolnostima moglo bi se očekivati putem otvorenih (šumskih, poljoprivrednih) površina, gdje granično područje Općine Legrad nije osigurano prirodnim ili umjetnim preprekama, kao što su prosjeke, vodotoci, ceste i sl. Međutim, s obzirom na klimu, šumske površine male opasnosti od požara te rascjepkanost poljoprivrednih površina, veća proširenja požara otvorenim prostorom malo su vjerojatna.

Ograničavanju širenja požara na području Općine Legrad prvenstveno će pridonijeti pravovremena dojava, brza vatrogasna intervencija, odgovarajuća opremljenost vatrogasne postrojbe potrebnim sredstvima i opremom, kao i dobra prometna povezanost i izgrađenost, čime se smanjuje vrijeme dolaska do mjesta požara.

C.3. ETAŽNOST GRAĐEVINA I PRISTUPNOST PROMETNICA I POVRŠINA GLEDE AKCIJE EVAKUACIJE I GAŠENJA

Obiteljske kuće unutar naselja Općine izvedene su u etaži prizemlja, odnosno prizemlja i kata. Građevina s većim brojem stambenih jedinica, izvedenih u više etaža (P+2) nalaze se samo na području naselja Legrad.

Gospodarski objekti su izvedeni u etaži prizemlja, odnosno prizemlja i potkrovlja (štaglji).

Naselja Općine međusobno su povezana mrežom asfaltiranih cestovnih prometnica. Pristupi građevinama unutar većih područja naseljenosti nisu posebno problematični. Održavanju postojećih prometnica također se mora pridati veća pozornost, posebice u vrijeme kiša i zimskog razdoblja, kada erozije tla, poledica i snježne neprilike mogu bitno umanjiti prohodnost i uporabljivost određenih prometnih pravaca. Isto tako, važno je upozoriti na potrebu pravovremenog izvješćivanja općinske vatrogasne zajednice o svim okolnostima koje imaju za posljedicu poteškoće u odvijanju prometa na području Općine.

Svim objektima osiguran je vatrogasni pristup s najmanje jedne strane, a nekim i sa dvije strane. Nagibi terena su mali (ispod 10 %). Jedini problem predstavljaju asfaltirane prometnice širine 3,5 m, kod kojih je teže mimoilaženje dva teretna vozila i/ili autobusa.

Kako je iz prije rečenog uočljiva potreba pridavanja posebne pozornosti osiguranju odgovarajućih vatrogasnih pristupa, u gradnji novih i u održavanju postojećih cestovnih prometnica te izgradnji i rekonstrukciji postojećih građevinskih objekata mora se voditi računa da se vatrogasnim vozilima osiguraju pristupi do građevina i otvora na njihovim vanjskim fasadama, ovisno o kategoriji i razvedenosti građevine, konfiguraciji terena i izgrađenosti okoliša, ali:

- najmanje s jedne duže strane, kod:

  - građevina niske stambene izgradnje (prizemne, jednokatne),

  - kolektivnog stanovanja,

  - građevina s obostrano orijentiranim stambenim jedinicama, s najviše četiri kata,

- najmanje s dvije duže strane, kod:

- građevina i prostora za javne skupove,

- građevina namijenjenih odgoju i obrazovanju,

- bolnica, hotela, trgovačkih, industrijskih i visokih građevina,

- stambenih građevina kolektivne izgradnje s jednostrano orijentiranim stambenim jedinicama,

- stambenih građevina s više od četiri kata,

- građevina i prostora u kojima se okuplja, radi i boravi vise od 100 osoba.

Vatrogasnim pristupima moraju se osigurati vatrogasni prilazi i površine za operativni rad vatrogasnih vozila, koji moraju biti tako oblikovani da udovoljavaju svojoj svrsi u pogledu: uvjeta korištenja, nosivosti, širine, nagiba, radijusa, površine, udaljenosti, dužine i dr.

Vodoravni radijusi zakretanja vatrogasnih prilaza moraju se odrediti u ovisnosti o definiranoj širini prilaza, prema sljedećoj tablici:

Tablica 27. Radijusi zaokretanja za objekte visoke do 22 m

| ŠIRINA VATROGASNOG PRILAZA ZA GRAĐEVINE VISOKE DO 22 m | VODORAVNI RADIJUS |  |
| --- | --- | --- |
|  | UNUTARNJI | VANJSKI |
| 6,0 m | 5,0 m | 11,0 m |
| 5,5 m | 7,5 m | 13,0 m |
| 5,0 m | 10,0 m | 15,0 m |
| 4,5 m | 12,0 m | 16,5 m |
| 4,0 m | 16,5 m | 20,5 m |
| 3,5 m | 21,5 m | 25,0 m |
| 3,0 m | 37,0 m | 40,0 m |

Uspješnost akcija spašavanja osoba iz građevina te gašenja požara, uvelike ovisi o osiguranju odgovarajućih vatrogasnih pristupa za vatrogasnu tehniku (vatrogasni prilazi, površine za operativni rad vatrogasnih vozila). Kao pristupi građevinama na području Općine Legrad za potrebe vatrogasnih intervencija koriste se površine kolnika javnih prometnica i pristupnih puteva do pojedinih građevina te ostale površine oko građevina čija nosivost omogućuje pristup vatrogasnim vozilima i sidrenju tehnike.

Prilikom gradnje novih i u održavanju postojećih cestovnih prometnica te u izgradnji odnosno rekonstrukciji postojećih građevina mora se voditi računa o osiguranju odgovarajućih vatrogasnih pristupa za vatrogasna vozila do građevina, kako privatne tako i javne namjene.

Evakuacija osoba iz građevinskih objekata na području Općine nije problematična, pošto se radi o niskoj gradnji (P, P + l i P + 2), te građevinama manjih površina, čime su i evakuacijski putevi kraći. Ovime se omogućavaju i provedbe evakuacija u relativno kratkom vremenu, a niska etažnost također ne zahtjeva složenije akcije kod eventualnih potreba spašavanja s visine.

Za osiguranje uvjeta sigurnih evakuacija na građevinama stalnu pozornost treba pridavati prohodnosti i označenosti evakuacijskih puteva, a pri gradnji novih građevina treba voditi računa o: odgovarajućim dužinama evakuacijskih puteva, širinama izlaza, ugradbenim materijalima hodnika i stubišta, požarnom sektoriranju..., odnosno po potrebi treba ugrađivati i sustave aktivne protupožarne zaštite (npr. instaliranjem sustava vatrodojave, plinodojave...).

C.4. STAROST GRAĐEVINA I POTENCIJALNE OPASNOSTI ZA IZAZIVANJE POŽARA

Na području Općine uz novogradnju prisutne su i građevine starije gradnje (starosti 30-ak i više godina).

Potencijalne opasnosti za izazivanje požara unutar građevinskih objekata može predstavljati neodržavanost instalacija i uređaja, obavljanje rizičnih djelatnosti, prirodni i ostali uzroci (viša sila).

Posebnu opasnost na tim građevinama predstavljaju električne instalacije koje su često izvedene po drvenim gredama ili nadžbukno bez dovoljne mehaničke zaštite, što lakše dovodi do oštećenja izolacije, te nenamjerne transformacije električne energije u toplinsku uslijed pojave kratkog spoja.

Gospodarski objekti, kao i stambeni u pravilu nemaju izvedenu gromobransku instalaciju te će svaki udar groma u objekt najčešće izazvati požar.

Na stambenim objektima starije gradnje u pojedinim slučajevima ima nepravilnog izvođenja dimnjaka u vidu ugrađenih drvenih elemenata krovišta u stijenu dimnjaka, što u slučaju zapaljenja čađe u dimnjaku redovito dovodi do proširenja požara na krovnu konstrukciju.

Opasnosti od izbijanja požara u naseljima prisutne su kod starijih objekata s drvenom konstrukcijom, zbog zastarjelih i neispravnih električnih instalacija, naročito u gospodarskim objektima. Također se ne može zanemariti ni izbijanje požara uslijed udara groma, pogotovo kod objekata koji su na izdignutim terenima i kod isturenih domaćinstava.

Posebnu opasnost zbog starosti objekata i načina gradnje predstavljaju dimovodni kanali i goriva krovna i međuetažna konstrukcija te prislonjenost krovne konstrukcije na drugu građevinu ili drugu krovnu konstrukciju koja je od gorivog građevinskog materijala što može uzrokovati širenje požara krovištem.

Potencijalne opasnosti za pojave požara u građevinama na području Općine mogu biti prisutne djelatnosti (u pravilu obrtničke i uslužne djelatnosti), ugrađene instalacije i uređaji, namjerne paljevine, prirodni i ostali uzroci (viša sila).

U stambenim građevinama opasnost predstavlja uporaba neispravnih plinskih trošila i kuhala, te električnih uređaja, odnosno njihova uporaba na nepravilan način.

U poduzećima na području Općine povećan rizik od pojave požara predstavljaju procesi u kojima se obavljaju zavarivanja, rezanja, lemljenja, taljenja, te koriste zapaljive tekućine i plinove.

Među potencijalnim izazivačima namjernih požara mogu se očekivati: djeca i omladina, psihopati i duševni bolesnici, osobe pod utjecajem alkohola, osobe koje potpaljuju iz osvete, osobne mržnje ili koristi, osobe koje teže prikriti drugo kazneno djelo i sl, pa je ovim rizičnim skupinama potrebno pridati veću pozornost.

Nastanku požara na području Općine mogu prethoditi i pojave više sile kojima je najteže učinkovito suprotstaviti, kao što su npr.: atmosferska pražnjenja, oluje, zemljotresi, ratna ili teroristička djelovanja i sl., no u najvećem broju slučaja za nastanak požara odgovoran je sam čovjek, pa je i većinu potencijalnih opasnosti moguće nadzirati i držati pod kontrolom primjenom odgovarajućih organizacijskih, tehničkih, normativnih, promidžbenih i drugih mjera.

Na stambenim objektima starije gradnje u pojedinim slučajevima ima nepravilnog izvođenja dimnjaka u vidu ugrađenih drvenih elemenata krovišta u stijenu dimnjaka, što u slučaju zapaljenja čađe u dimnjaku redovito dovodi do proširenja požara na krovnu konstrukciju.

Primjenom odgovarajućih građevinskih, tehničko - tehnoloških, organizacijskih i normativnih mjera zaštite od požara, moguće je smanjiti opasnosti od pojava požara, odnosno održavati ih u okvirima prihvatljivog rizika. Instalacije struje, plina, grijanja te dimovodne instalacije i na njih priključeni uređaji mogu pogodovati nastanku požara u slučaju uporabe neispravnih uređaja, nestručnih popravaka, kod uporabe uređaja suprotno njihovoj namjeni, izostanka nužnih periodičnih kontrola ispravnosti i sl.

Zato je važno:

- instalacije i uređaje koristiti na propisan način i u svrhu za koju su namijenjeni,

- neispravne instalacije i uređaje isključiti iz pogona do otklanjanja kvarova,

- izvođenje i održavanje instalacija i uređaja povjeravati samo stručnim i ovlaštenim osobama,

- obavljati periodične kontrole ispravnosti instalacija i uređaja (pregledi i ispitivanja).

Namjerno podmetanje požara može se očekivati kao posljedicu aktivnosti određenih skupina ljudi – pojedinaca (psihički bolesnih osoba, osoba pod utjecajem alkohola, osoba koje potpaljuju iz osobne mržnje ili koristi, osoba koje žele prikriti neko drugo kazneno djelo i sl.).

Nastanku požara na teritoriju Općine Legrad mogu pogodovati i pojave prirodnih nepogoda (u slučaju atmosferskih pražnjenja, zemljotresa, poplava), ratnih djelovanja i sl. Ove potencijalne uzročnike požara može se u dobroj mjeri umanjiti primjenom odgovarajućih građevinskih i tehničkih mjera zaštite, odnosno organizacijskim mjerama koje se provode u kriznim stanjima.

C.5. STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U INDUSTRIJSKIM ZONAMA I UGROŽAVANJU GRAĐEVINA IZVAN INDUSTRIJSKIH ZONA

U javnim zgradama i gospodarstvu potrebno je osiguravati primjenu osnovnih mjera zaštite od požara (postavljanje vatrogasnih aparata u dovoljnom broju), a od posebnih mjera zaštite, tamo gdje to propisi ili projektna dokumentacija nalažu potrebno je ugrađivati stabilne sustave za dojavu i gašenje požara.

Kod formiranja industrijskih zona, a u cilju sprečavanja nastanka i širenja požara treba voditi računa o svrhovitoj primjeni građevinskih, tehničko - tehnoloških i organizacijskih mjera zaštite od požara.

Zakonski propisi nalažu redovito održavanje i redovito periodičko ispitivanje vatrogasnih aparata, hidrantske mreže kao i ostalih sustava (elektroinstalacije, gromobranske, plinske instalacije). Naime, svaka industrija je pravna osoba, a sve pravne osobe moraju redovito ispitivati električne instalacije (ovisno o vrsti objekta), gromobranske instalacije (ovisno o razini zaštite) i hidrantske mreže (svake godine). Ako je ispitivanjem zaključeno da na navedenim instalacijama postoje nedostaci, odnosno ne zadovoljava, isto je potrebno otkloniti. O rokovima ispitivanja, brigu mora voditi sama pravna osoba ili pravna osoba ovlaštena za ispitivanje tih sustava ako postoji sklopljen ugovor o poslovima zaštite na radu i zaštite od požara između navedenih pravnih osoba.

C.6. STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA GRAĐEVINE ISTIH NAMJENA NA ODREĐENIM PODRUČJIMA

Na području Općine nema bitnih razlika u primjeni mjera zaštite od požara na građevinskim objektima iste namjene.

U domaćinstvima općenito je srednja upućenost u provedbu potrebnih mjera zaštite od požara te bi promidžbenim aktivnostima i organiziranim periodičnim obilascima domaćinstava od strane Vatrogasne zajednice (tj. dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi), trebalo poraditi na podizanju ukupne protupožarne svijesti pučanstva.

U domaćinstvima, ali i građevinama druge namjene treba obratiti veću pozornost pri korištenju i održavanju ložišta i dimnjaka, električnih i plinskih instalacija te drugih instalacija i uređaja koji mogu biti izvorom nastajanja i širenja požara.

Također je važno obratiti pozornost na ispravnost i stalnu dostupnost vatrogasnim aparatima i hidrantima namijenjenim gašenju požara.

C.7. IZVORIŠTA VODE I HIDRANTSKA INSTALACIJA ZA GAŠENJE POŽARA

Kod određivanja količine vode za gašenje požara pomoću hidrantske mreže u obzir se uzima i računski broj istovremenih požara sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne Novine“ broj 35/94, 110/05, 28/10), kako slijedi:

Tablica 28. Prikaz najmanjih količina vode po jednom požaru, ovisno o broju stanovnika

| Broj stanovnika (po pojedinom naselju) | Računski broj istovremenih požara | Najmanja količina vode u l/s po jednom požaru (bez obzira na otpornost objekt prema požaru) |
| --- | --- | --- |
| do 5.000 | 1 | 10 |
| 5.001 - 10.000 | 1 | 15 |
| 10.001 - 25.000 | 2 | 20 |
| 25.001 - 50.000 | 2 | 25 |
| 50.001 - 100.000 | 2 | 35 |
| 100.001 - 200.000 | 3 | 40 |
| 200.001 - 300.000 | 3 | 45 |
| 300.001 - 400.000 | 3 | 50 |
| 400.001 - 500.000 | 3 | 55 |
| 500.001 - 600.000 | 3 | 60 |
| 600.001 - 700.000 | 3 | 65 |
| 700.001 - 800.000 | 3 | 70 |
| 800.001 - 1.000.000 | 3 | 80 |
| Iznad 1.000.000 | 4 | 90 |

S obzirom na broj stanovnika Općine Legrad (Općina ima manje od 5.000 stanovnika), najmanje količine vode koje bi trebalo osigurati u gašenju hidrantskom mrežom iznose 10 l/s.

Kada se zahtjeva izgradnja vanjske hidrantske mreže za gašenje požara, moraju se u ovisnosti o požarnom opterećenju osigurati najmanje sljedeće protočne količine vode:

Tablica 29. Prikaz najmanjih količina vode za gašenje požara građevina vanjskom hidrantskom mrežom

| Specifično požarno opterećenje u MJ/m2 | Potrebna količina vode u l/min (ovisno o površini objekta koji se štiti u m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 100 | 101 do 300 | 301 do 500 | 501 do 1.000 | 1.001 do 3.000 | 3.001 do 5.000 | 5.001 do 10.000 | više od 10.000 |
| 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 |
| 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.500 |
| 1.000 | 600 | 600 | 600 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 1.800 |
| 2.000 | 600 | 600 | 900 | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 2.100 | * |
| > 2.000 | 600 | 900 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 2.100 | * | * |

*potrebno je proračunati potrebne količine vode za svaki pojedini objekt

Osim navedenih količina vode po jedinici vremena ili specifičnom požarnom opterećenju, hidrantska mreža treba biti izvedena sukladno važećim tehničkim propisima za hidrantske instalacije, a to podrazumijeva da udaljenosti između građevine ili štićenog vanjskog prostora i najbližeg hidranta nisu veće od 80 m, u dijelovima naselja sa samostojećim obiteljskim kućama od 300 m, da minimalni tlak u mreži nije ispod 2,5 bara pri zahtijevanom protoku vode. Prostor oko hidranta mora biti slobodan i očišćen, kako bi hidrant bio stalno dostupan.

Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne Novine“ broj 8/06) moraju biti označeni u skladu s normom HRN DIN 4066.

Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara („Narodne Novine“ broj 67/96), ispravnost hidrantske mreže provjerava se prvim ispitivanjem i periodičnim ispitivanjima. Prvo ispitivanje je provjera ispravnosti koja se obavlja prije tehničkog pregleda novoizgrađene građevine (objekta), odnosno nakon izvršene rekonstrukcije sustava. Za izvedene hidrantske instalacije izvođač radova je dužan pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o ispravnom djelovanju tih instalacija i uređaja. Periodično ispitivanje je provjera ispravnosti koja se obavlja periodično, u propisanim vremenskim razmacima poslije prvog ispitivanja. Zakonom o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj 92/10, 114/22) propisano je da se ispravnost hidrantskih instalacija mora periodički provjeravati najmanje jednom godišnje od strane ovlaštene pravne osobe, sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača.

Hidrantska mreža izvedena je u svim naseljima Općine Legrad.  Kao alternativno izvorište vode za gašenje požara mogu se koristiti prirodni izvori.

C.8. IZVEDENE DISTRIBUTIVNE MREŽE ENERGENATA (i kritična infrastruktura)

C.8.1. Plinska mreža

Plinoopskrbu na području Općine Legrad vrši Koprivnica plin d.o.o..

Na području općine Legrad nalaze se MRS Legrad, plinovod za međunarodni transport, magistralni, regionalni i lokalni plinovod.

Također područjem općine prolazi i magistralni naftovod za međunarodni transport.

Na području Općine Legrad smještena je redukcijska stanica i odorizacijska stanica za Općinu Legrad.

Ukupan broj korisnika na području Općine je 456 korisnika. Broj kućanstava priključenih na plinsku distributivnu mrežu – ukupno 389 kućanstava. Broj pravnih osoba priključenih na plinsku distributivnu mrežu – ukupno 67 pravnih osoba.

C.8.2. Distribucija električne energije

Na području Općine opskrbu električnom energijom provodi HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. – Elektra Koprivnica.

Više podataka u točki A.9.

C.8.3. Vodoopskrbna mreža

Na području Općine Legrad vodoopskrbu vrši tvrtka Koprivničke vode d.o.o..

Na području Općine izgrađen je i u potpunoj funkciji sustav javne vodoopskrbe. Kako bi se podmirile potrebe stanovništva i gospodarstva za pitkom vodom ista se putem magistralnih cjevovoda doprema iz vodocrpilišta Ivanščak, lociranog na području Grada Koprivnice. Magistralni cjevovodi ulaze na područje obuhvata plana iz smjera dviju susjednih općina: na istoku iz Općine Đelekovec (spoj Imbriovec – Zablatje) te na zapadu iz Općine Rasinja (spoj Koledinec – Zablatje). Istočni i zapadni krak magistralnog cjevovoda spajaju se na području naselja Zablatje te se nastavno preko naselja Mali Otok (DN 225) i Veliki Otok (DN 200) pružaju do Legrada. Magistralni cjevovod se nadalje pruža prema sjeverozapadu gdje prelazi na područje Međimurske županije, otkuda se ponovo vraća na područje naselja Selnica Podravska. U naselju Selnica Podravska izveden je sekundarni vodoopskrbni cjevovod (dimenzija DN160) koji se u koridoru lokalne ceste LC 25102 pruža prema naselju Kutnjak i nadalje spaja na magistralni cjevovod Kuzminec – Zablatje, čime je na području Općine zatvoren vodoopskrbni prsten.

U  svim  naseljima  Općine  razvedena  je  sekundarna  vodoopskrbna  mreža. Izgradnjom  spomenutog sustava magistralnih i sekundarnih cjevovoda omogućena je sigurna  opskrba vodom stanovništva i gospodarskih subjekata, osigurane su potrebne količine vode za protupožarnu zaštitu, te za širenje gospodarskih, energetskih, turističkih djelatnosti, poljoprivrede i sl. Kao što je ranije spomenuto, Općina je magistralnim  cjevovodom spojena na vodoopskrbni sustav Međimurske županije, otkuda se prvotno vršila opskrba naselja Legrad pitkom vodom (vodocrpilište Prelog).

C.8.4. Hidrotehnički sustavi

Poradi potrebe i mogućnosti odvodnje zaobalja, u tijelu nasipa za obranu od poplava ugrađeni su hidrotehnički objekti. U tu skupinu se prvenstveno ubrajaju ustave, čepovi i sifoni. Vezano uz obranu od poplava područja Općine Legrad treba navesti sljedeće hidrotehničke objekte, koji ujedno predstavljaju kritična mjesta u obrani od poplava:

- cijevni propust φ 100 cm s pločastom zapornicom na kraju nasipa (st.km 0+140) na uspornom nasipu uz potok Gradišće.

C.8.5. Telekomunikacijski sustavi

Telefonskom vezom pokrivena su sva naseljena mjesta na području Općine.

C.9. STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA NA ŠUMSKIM I POLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA, UZROCIMA NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA NA VEĆ EVIDENTIRANIM POŽARIMA TIJEKOM ZADNJIH 10 GODINA, BROJU PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBA

Motriteljsko - dojavna služba obuhvaća motrenje i dojavu požara te ophodarenje vozilom i pješice, a uspostavlja se u periodu ljetne požarne sezone koja traje od 01. lipnja do 30. rujna tekuće godine, odnosno temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Prema potrebi motriteljsko - dojavna služba uspostavlja se i van ovog roka već i od trećeg mjeseca kada počinje period suša, pojačanog vjetra i spaljivanja raznog korova na poljoprivrednim površinama od strane lokalnog pučanstva.

Motriteljsko - dojavna služba, motrenje i ophodarenje vrši redovitim obilascima terena za vrijeme i van radnog vremena koristeći pri tome osobna ili službena sredstva za prijevoz te pješke. Posebno se nadziru površine višeg stupnja ugroženosti od požara koje treba češće obilaziti za vrijeme pojačane opasnosti od požara.

Motriteljsko - dojavnu službu obavljaju pomoćnici revirnika tijekom cijele godine (po potrebi i revirnici), te ovlaštene osobe od strane upravitelja šumarije i to za vrijeme povećane opasnosti od šumskog požara. Za potrebe dojave eventualnog požara koriste se službeni mobiteli „Hrvatskih šuma“, a prema potrebi i privatni telefoni djelatnika šumarije.

Radnici u motriteljsko - dojavnoj službi su upoznati s pravilima motrenja i dojave u slučaju pojavljivanja šumskog požara. Opremljeni su s dalekozorima, zemljovidom područja motrenja, dojavnim sustavom i popisom čimbenika kojima se dojavljuje požar. Radnik ili osoba koja se nalazi u šumi ili blizu šume, a primijeti opasnost od nastanka šumskog požara ili šumski požar, dužna je tu opasnost ukloniti, odnosno ugasiti požar ako to može bez opasnosti za sebe ili drugu osobu. U slučaju da radnik ili osoba ne može sama ugasiti požar dužna je obavijestiti najbližu policijsku postaju, vatrogasnu postrojbu, Centar 112 i šumariju.

Za potrebe motriteljsko – dojavne službe vode se dnevnici motrenja i ophodarenja sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara („Narodne Novine“ broj 33/14) u koje se podaci upisuju kratko i jasno te čitko kako bi poslužili i u svrhu otkrivanja počinitelja nedozvoljene radnje.

Na području šumarija nije potrebno izvoditi posebne presjeke jer je teren ispresijecan šumskim cestama, javnim cestama, vlakama što uz postojeću gospodarsku podjelu zadovoljava uvjete zaštite šuma od požara.

Znakove upozorenja zabrane loženja vatre postavljati na uočljiva mjesta uz prometnice, putove, staze. Znakovi moraju biti jasni i upozoravajući te po potrebi zamijenjeni. U vrijeme povećane opasnosti od požara, šumarije mogu zabraniti promet vozila i osoba šumom.

Zabranjeno je paljenje vatre u šumi, na udaljenosti manjoj od 50 m od ruba šume te u trasama dalekovoda.

Mogućnost paljenja vatre uslijed spaljivanja korova, biljnih ostataka i drugog materijala na udaljenosti većoj od 50 m od ruba šume može biti samo u vrijeme i na način kako to određuje Odluka o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donosi jedinica lokalne samouprave.

Iznimno, u šumi i na šumskom zemljištu kao i na zemljištu u neposrednoj blizini šume može se paliti otvorena vatra uz poduzimanje odgovarajućih mjera opreza.

Mjesto u šumi na kojem se pali vatra ili se spaljuje granje i ostali biljni otpad mora biti dovoljno udaljeno od krošanja stojećih stabala kako ih plamen ne bi zahvatio.

Tlo na kojem se loži vatra ili se spaljuje granje i ostali otpad mora biti očišćeno od trave i drugog gorivog materijala.

Kod paljenja vatre, spaljivanja granja i otpada moraju biti prisutne osobe koje su je zapalile, a uz sebe moraju imati sredstva i opremu za početno gašenje.

Osoba koja je vatru zapalila dužna ju je i ugasiti i tek onda napustiti mjesto loženja vatre.

Nakon izvršenih radova u šumi zabranjeno je granjevinu i ostali drvni materijal ostavljati na putovima i presjecima.

Loženje na deponijima smeća je zabranjeno zbog mogućnosti proširenja požara na susjedne površine.

Osim ovih mjera opreza koji su obaveza svih zaposlenika Šumarije provodit će se i preventivni zaštitni uzgojni radovi.

C.10. UZROCI NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA NA VEĆ EVIDENTIRANIM POŽARIMA TIJEKOM ZADNJIH 10 GODINA

Od ukupnog broja požara na području Općine Legrad, najviše otpada na požare otvorenog prostora. U posljednjih 10 godina evidentirano je ukupno 102 požara otvorenog prostora, od čega je najveći broj zabilježen 2016. godine (20). Požari nastali na otvorenom prostoru uzrokovani su uglavnom paljenjem korova i suhe trave, biljnog otpada te zapaljenjem divljih deponija, pri čemu su se proširili na poljoprivredna zemljišta i šumsko područje.

Rijetki su požari na stambenim objektima i gospodarskim zgradama, a uzrok takvih su najčešće neispravne električne instalacije.

Uzrok požara nastalih na prijevoznim sredstvima je tehnička neispravnost vozila i kao posljedica prometnih nesreća.

Pretpostavka većina uzroka požara vezana je uz ljudski faktor - nehat, kao što su spaljivanje korova, neodržavanje dimovodnih kanala, nepravilno izvođenje i upotreba električnih instalacija i uređaja i sl., dok namjernih izazivanja požara gotovo da i nema (ili nisu dokazani).

Također su i rijetki požari izazvani atmosferskim pražnjenjem.

Budući da se na gotovo sve faktore koji mogu izazvati požar, a vezani su na direktnu ili indirektnu ljudsku radnju, može preventivno djelovati, lako se može zaključiti da bi se i ukupan broj požara na području Općine Legrad mogao smanjiti, što boljom edukacijom pučanstva, što većom pažnjom svakog pojedinca.

Potrebno je konstantno provoditi mjere prevencije zaštita od požara kako bi se svijest građana podigla na najvišu razinu kako bi se broj požara konstantno smanjivao.

C.11. ODREĐIVANJE BROJA VATROGASACA I VATROGASNIH POSTROJBI

S obzirom na vrstu gorive tvari u građevinama i na otvorenom prostoru, najučestaliji su požar klase „A“  (požare krutina), dok je požare klase „B“ (zapaljive tekućine) i klase „C“ (zapaljivi plinovi) rjeđe za očekivati.

U stambenim i poslovnim objektima zastupljeni su materijali kao što je papir, drvo, PVC, tkanina, guma i njima slični materijali, dok se zapaljive tekućine, nafta i naftni derivati susreću na benzinskim postajama te u poljoprivrednim domaćinstvima kao pogonsko gorivo za radne strojeve. Na otvorenom prostoru također se susreću kruti materijali kao što je suho lišće, drvo, suha trava.

Osnovne karakteristike gorivih tvari (požarne, fizikalno – kemijske) koje se očekuju kod više spomenutih požara su:

| - PAPIR: |  |
| --- | --- |
| Temperatura samozapaljenja | 180 – 250 °C |
| Donja kalorična moć | 16,4 MJ/kg |
| Teoretska specifična toplina požara | 4,42 MJ/m2 min |
| Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 | Fx III C |
| Klasa požara prema HRN Z.CO.003 | A |
| Sredstvo za gašenje | voda, prah ABC |
| - KARTON: |  |
| Temperatura samozapaljenja | 180 – 250 °C |
| Brzina izgaranja | 0,33 kg/ m2 min |
| Donja kalorična moć | 17 MJ/kg |
| Teoretska specifična toplina požara | 5,6 MJ/m2 min |
| Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 | Fx III C |
| Klasa požara prema HRN Z.CO.003 | A |
| Sredstvo za gašenje | voda, prah ABC |
| - DRVO: |  |
| Temperatura samozapaljenja | meko drvo 310 - 350 °C tvrdo drvo 350 – 410 °C |
| Donja kalorična moć | 16 MJ/kg |
| Teoretska specifična toplina požara | 15,87 – 17,76 MJ/m2 min |
| Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 | Fx IV C |
| Klasa požara prema HRN Z.CO.003 | A |
| Sredstvo za gašenje | voda, prah ABC |
| - PVC: |  |
| Kalorična vrijednost | 13,6 – 46MJ/kg (21 prosjek) |
| Izolacijski otpor | 109 – 1012 Ωm |
| Dielektrična čvrstoća | 60 – 70 kV/mm |
| Toplinska postojanost | do 90 °C |
| Teoretska specifična toplina koja se oslobađa u požaru | 11,66 – 40 MJ/m2 min |
| Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 | Fx III C Fu |
| Klasa požara prema HRN Z.CO.003 | A |
| Prilikom gorenja oslobađa se: | gusti, otrovni plin |
| Sredstvo za gašenje | voda, prah, CO2 |
| - TKANINA (pamuk, svila, lan, umjetna vlakna): |  |
| Temperatura samozapaljenja | 500 °C |
| Donja kalorična moć | 17 MJ/kg |
| Teoretska specifična toplina požara | 20,4 MJ/m2 min |
| Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 | Fx III C |
| Klasa požara prema HRN Z.CO.003 | A |
| Sredstvo za gašenje | voda, prah ABC |
| - GUMA: |  |
| Temperatura samozapaljenja | 330 – 470 °C |
| Donja kalorična moć | 25,2 MJ/kg |
| Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 | Fx III Cu |
| Klasa požara prema HRN Z.CO.003 | A |
| Sredstvo za gašenje | voda, prah ABC |
| - BENZIN: |  |
| Temperatura plamišta | -21 - 18 °C |
| Temperatura samozapaljenja | 370 - 456 °C |
| Temperatura plamena | 1200 °C |
| Granica eksplozivnosti | 0,8 – 7,4 vol % |
| Kalorična vrijednost | 42 MJ/kg |
| Teoretska specifična toplina požara | 20,4 MJ/m2 min |
| Klasa opasnosti | B |
| Sredstvo za gašenje | voda, pjena |
| - DIESEL GORIVO: |  |
| Temperatura plamišta | > 55 °C |
| Temperatura samozapaljenja | 220 °C |
| Temperatura plamena | 1000 °C |
| Granica eksplozivnosti | 0,6 – 6,5 vol % |
| Kalorična vrijednost | 42 MJ/kg |
| Klasa opasnosti | B |
| Sredstvo za gašenje | voda, pjena |
| - ZEMNI PLIN: |  |
| Temperatura samozapaljenja | 595 -650 °C |
| Granica eksplozivnosti | 4 - 17 vol % |
| Kalorična vrijednost | 34 - 37 MJ/kg |
| Klasa opasnosti | C |
| Sredstvo za gašenje | prah, CO2 |
| - UKAPLJENI NAFTNI PLIN: |  |
| Temperatura samozapaljenja | 455 °C |
| Kalorična vrijednost | 44,4 MJ/kg |
| Granica eksplozivnosti | 4 - 17 vol % |
| Kalorična vrijednost | 34 - 37 MJ/kg |
| Klasa opasnosti | C |
| Sredstvo za gašenje | prah, CO2 |

S obzirom na  količinu gorive tvari, vrstu i količinu sredstva za gašenje te potrebnog broja gasitelja svi požari se dijele na male, srednje i velike.

Kod malih požara radi se o požarima male količine gorive tvari, odnosno o požarima pojedinih predmeta. Budući da su to požari u početnoj fazi, vrlo lako ih se može ugasiti s priručnim sredstvima, aparatima za početno gašenje požara ili s jednim „C“ mlazom vode.

Srednji požari su požari koji su zahvatili skupinu gorivog materijala uz pojavu intenzivnijeg plamena te razvoja dima. Za gašenje takvih požara potrebna su dva do tri „C“ mlaza vode. Shodno navedenome, takvi požari iziskuju veći broj gasitelja, tehnike i vremena.

U velike požare ubrajaju se požari na čitavim objektima ili požari na otvorenom prostoru s velikom količinom gorive tvari. Za gašenje takvih požara potrebno je više od tri „C“ mlaza vode te angažman više vatrogasnih postrojbi, a prema potrebi i drugih žurnih služba.

U svrhu analize potrebnog broja gasitelja i količine sredstva za gašenje uzimaju se predviđeni najnepovoljniji slučajevi na stambenim objektima i otvorenog prostora.

Potrebe u vatrogasnim snagama analizirane za sljedeće primjere:

- požar stambene zgrade P1, P+1 s uređenim potkrovljem,

- požar otvorenog prostora,

- gašenje požara uporabom hidrantske mreže,

- požar šume,

- požar zapaljive tekućine u nadzemnom spremniku.

C.11.1. Požar stambene zgrade „P, P+1“ s uređenim potkrovljem

| Ulazni podaci |  |
| --- | --- |
| Prostor koji gori = A0 | potkrovlje/krovište stambene građevine, površine do cca A0 ≈ 100 |
| Zapaljiva tvar | drvena masa koja se nalazi u krovnoj i stropnoj konstrukciji, kao imobilno požarno opterećenje, te u namještaju kao mobilno požarno opterećenje, a papir, proizvodi od papira i platno sastavni su dijelovi namještaja odnosno stambenog prostora |
| Otpornost konstrukcija na požar | ½ sata |
| Kalorična moć (donja) = q | 16 MJ/kg |
| Sredstvo za gašenje požara | voda |
| Vrijeme od nastanka požara do uočavanja požara= t1 | 3 min |
| Vrijeme od dojave do izlaska postrojbe = t2 | 5 min |
| Vrijeme dolaska postrojbe na požarište = t3 | 12 min |
| Vrijeme pripreme opreme za gašenje= t4 | 2 min |
| Brzina linijskog širenja požara = vL | 1,0 m/min |
| Brzina izgaranja gorive tvari = vI | 1,11 kg/m2min |
| Rezultati izračuna |  |
| Vrijeme proteklo od nastanka do početka gašenja požara: tu=t1 + t2 + t3 + t4 | 22 min |
| Radijus proširenja požara od nastanka do početka gašenja: r = tu * vL | 22 m |
| Površina zahvaćena požarom u trenutku početka gašenja: A = r2 * π (A ≤ A0) | 100 m2 |
| Masa koja sagorijeva u t-toj minuti: m = A * vI | 111 kg |
| Količina oslobođene energije u t-toj minuti: Q= m * q | 1.776 MJ/min |
| Iskoristivost raspršenog mlaza vode (30%): qv30% | 0,66 MJ/kg |
| Iskoristivost raspršenog mlaza vode (2 0%): qv30% | 0,44 MJ/kg |
| Potrebna količina vode za gašenje raspršeni mlaz 30%: Voda = Q / qv30% | ≈ 2.700 l |
| Potrebna količina vode za gašenje raspršeni mlaz 20%: Voda = Q / qv20% | ≈ 4.040 l |
| Kapacitet mlaznica korištenih u gašenju (C mlaz): qm | 200 l/min |
| Potreban broj mlazovima: n = tu + tgašenja ˂ 30 min | 2 |

U gašenju požara raspršenim mlazom uporabom mlaznica navedenog kapaciteta, na neposrednom gašenju trebalo bi osigurati minimalno 4 vatrogasca (svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca – gasitelja), a na gašenje pretpostavljenog požara trebalo bi izaći s autocisternom od  minimalno 10.000 litara vode.

U akciji bi trebalo angažirati:

- 4 vatrogasca na neposrednom gašenju/uporabom raspršenog mlaza;

- 1 vozača - strojara vatrogasnog vozila koji upravlja s radom motora i tehnikom za gašenje i ne sudjeluje u neposrednom gašenju.

Ako bi se požar gasio punim mlazom, u neposrednom gašenju trebalo bi osigurati veći broj vatrogasaca i značajnije količine vode (desetak vatrogasaca, preko 8.000 litara vode, min 12 vatrogasaca).

NAPOMENA: Manje potrebe za vodom u gašenju požara mogu se dobiti pri uporabi visokog tlaka. Međutim domet mlaza kod gašenja visokim tlakom je manji, a također ako nisu poznate tehničke karakteristike visokotlačnih mlaznica nije poznata ni iskoristivost takvog mlaza (učinkovitost gašenja). Stoga su potrebne količine vode za gašenje bazirane na uporabi raspršenog mlaza. DVD Legrad raspolaže sa potrebnim kapacitetom vode.

C.11.2. Požar otvorenog prostora

Kod požara otvorenog prostora uvijek se računa s duljim vremenom odaziva i dolaska vatrogasne postrojbe do mjesta intervencije zbog otežavajućih preduvjeta kao što je topografska konfiguracija terena, širina i nosivost neutvrđenih prometnica, vozne karakteristike vatrogasnog vozila.

Kod gašenja požara otvorenog prostora koristimo se normom za izračun okvirnog broja vatrogasaca (Nv) i to kriterijem 1 vatrogasac na svakih 15 metara požarne fronte u trenutku dolaska vatrogasne postrojbe na mjesto intervencije, pod uvjetom da su osigurane dovoljne količine sredstva za gašenje.

Kod požara otvorenog prostora najčešće izgaraju krutine biljnog podrijetla koje u određenim meteorološkim uvjetima (vrućina, mala vlažnost, vjetar) gore relativno brzo.

Od ulaznih veličina uzima se predviđena brzina vjetra (Vv) o kojoj ovisi brzina širenja požarne fronte (Vp), te požarna površina u trenutku dolaska vatrogasne postrojbe. Izračunavaju se požarna fronta za požarnu površinu u trenutku dojave te po dolasku vatrogasne postrojbe.

Budući da površina zahvaćenog požarom u većoj mjeri odgovara obliku elipse, parametri požara se izračunavaju po formuli koja važi za izračun opsega elipse.

Tablica 30. Prikaz brzine širenja požara u odnosu na brzinu vjetra

| Brzina vjetra (km/h) | Brzina napredovanja požara (m/min) |
| --- | --- |
| 10 | 1 |
| 20 | 2,5 |
| 30 | 9 |
| 40 | 32 |
| 45 | 45 |
| 50 | 65 |

Primjer:

Primijećen je požar otvorenog prostora trave (površine cca 300 m2). Brzina vjetra je približno 30 km/h. Vrijeme dolaska do mjesta intervencije iznosi cca. 15 min.

| Po = 300 m2 |  | (uočena površina požara) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vv = 30 km/h |  | (brzina vjetra) |  |
| t = 15 min |  | (vrijeme dolaska vatrogasaca do mjesta požara) |  |
| n = 0,464 |  | (konstanta) |  |
| Nv = ? |  | (broj vatrogasaca) |  |

O = π X 2 x (a2+b2)  				opseg površine požara (m)

ab = 1.1 x Vvn

ab = 1.1 x 30 0,464

a2 = 5,1 Pπ

a = 22 m

b = 14 m

O = 271,71 m

F = O2 = 271,712 = 135,85 m 				dužina fronte uočenog požara

Povećanje površine požara po dolasku vatrogasne postrojbe

Pp = 135,85m x 9 m/min x 15 min

Pp = 18 339 m2

Pp = 1,83 Ha

Ukupna požarna površina:

P1 = Pp + Po = 1,86 Ha

a1b1 = 1.1 x 30 0,464

a2 = 5,1 Pπ

a1 = 173,94 m

b1 = 34,10 m

O1 = 787,50 m

F1 = O12 = 787,502 = 393,75 m                   dužina požarne fronte po dolasku vatrogasne  postrojbe i početka intervencije

ODREĐIVANJE BROJA VATROGASACA (prema normi 1 vatrogasac pokriva 15 metara požarne fronte):

Nv = 393 15 = 26

Prema izračunu za gašenje predmetnog požara potrebno je približno 26 operativnih vatrogasaca. Uz navedeni broj vatrogasaca treba računati s dodatnim brojem vatrogasaca – vozača vatrogasnih vozila. Vatrogasno društvo Legrad trenutno broji 26 operativna vatrogasca što prema izračunu pretpostavljenog požara na granici zadovoljavajućeg s obzirom na pretpostavljeni požar. Da bi se požar svladao u što kraćem vremenu potrebno je odmah uzbuniti ostala susjedna društva prema Planu zaštite od požara kako bi se osigurao dovoljan broj operativnih vatrogasaca.

NAPOMENA: Na području Općine Legrad prisutni su prizemni šumski požari i požari zapuštenog zemljišta te livada. Požari krošnji nisu uobičajeni za podneblje cijele Koprivničko - križevačke županije. Međutim, u slučaju pojave takvih požara, a zbog same sigurnosti gasitelja, svladavanju požara treba pristupiti drugim metodama kao što je rađenje požarnih presjeka ili čišćenjem površina ispred požara pomoću građevinske mehanizacije, odnosno pozivanjem zračnih snaga.

C.11.3. Gašenje požara hidrantskom mrežom

Kod gašenja požara pomoću hidrantske mreže, treba voditi računa o ukupnoj količini vode (neovisno o vatrootpornosti objekta) u odnosu na broj stanovnika te o minimalnim tlakovima na mlaznici.

Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne Novine“ broj 8/06) dobiven je sljedeći izračun:

| Ulazni podaci |  |
| --- | --- |
| Broj stanovnika unutar središnjeg naselja Općine (naselje s najvećim brojem stanovnika) | < 5000 |
| Računski broj istovremenih požara | 1 |
| Potrebna količine vode po jednom požaru neovisno od vatrootpornosti objekta | 10 l/s |
| Kapacitet mlaznica korištenih u gašenju | 150 – 200 l/min |
| Rezultati izračuna |  |
| Potreban broj “C“ mlazova za osiguranje minimalno potrebnih količina vode od 10 l/s | 10 l/s * 60s / 150 – 200 l/min ≈ 3-4 |

Navedeni izračun vrijedi samo u uvjetima potpuno ispravne hidrantske mreže.

Za gašenje požara građevina unutar naselja, uporabom hidrantske mreže, trebalo bi na neposrednom gašenju računati s minimalno od 6 do 8 vatrogasaca – gasitelja i vozači. DVD Legrad udovoljava navedenom zahtjevu.

C.11.4. Požar šume

| Ulazni podaci |  |
| --- | --- |
| Vrsta gorive tvari | trava, paprat, korov, stabla listača (debljine preko 7,5 cm), jelovina (debljine preko 15 cm) |
| Otpornost goriva gašenju požara | (IV, III stupanj opasnosti šuma od požara) |
| Vrsta požara | prizemni |
| Brzina širenja požara u pravcu = v | do 240 m/h |
| Vrijeme od dojave požara do početka gašenja = t | ≈ 30 min |
| Dužina požarne linije po gasitelju na sat za nisku otpornosti goriva gašenju = L | - 50 m |
| Dužina požarne linije po gasitelju na sat za srednju otpornost goriva gašenja = L | 36 – 48 m |
| Rezultati izračuna |  |
| Dužina požara na početku gašenja: d =t*v /60 | ≈ 120 m |
| Perimetar požara u trenutku početka akcije gašenja: P= 1,5 * d * 3,14 | ≈ 566 m |
| Potreban broj vatrogasaca (za nisku otpornost goriva gašenju): N=P/L | ≈ 12 |
| Potreban broj vatrogasaca (za srednju otpornost goriva gašenju): N=P/L | 12 - 16 |

Kod šumskih požara treba računati s proširenjem požara uslijed kasnije dojave (kasnijeg uočavanja požara), te dužih vremena do početka gašenja zbog često otežanih pristupa požarištu. Stoga se kod gašenja šumskih požara javljaju potrebe za većim brojem vatrogasaca. U gašenju šumskih požara angažiraju se sve raspoložive vatrogasne snage s područja Općine Legrad, kako bi se osigurao dovoljan broj operativnih vatrogasaca. Ukupne vatrogasne snage imaju zadovoljavajući broj operativnih vatrogasaca za gašenje pretpostavljenog požara.

NAPOMENA: U slučaju pojava nadzemnih požara, tj. požara krošnji, treba izbjegavati direktno gašenje zbog povećanih opasnosti za gasitelje. Ovim požarima treba se suprotstavljati neizravno: ovlaživanjem šumskim površina na sigurnoj udaljenosti ispred fronte požara, paljenjem protu vatre ili pred vatre, izradom prosjeka i čišćenjem površina ispred požara uporabom građevinske mehanizacije, odnosno angažiranjem u gašenju zračnih snaga (avioni, helikopteri).

C.11.5. Požar zapaljive tekućine u nadzemnom spremniku

Prema Pravilniku o zapaljivim tekućinama („Narodne Novine“ broj 54/99, 115/22), potrebna količina vode za gašenje je 3 l/m2/min (tlocrtne površine spremnika) uz uporabu pjenila. Potrebna količina vode za hlađenje je 60 l/m2/h (tlocrtne površine spremnika, a u trajanju najmanje 2h). Potrebna količina vode za gašenje sabirnog prostora je 2 l/m2/min uz uporabu pjenila.

Pod uvjetom da dođe do izlijevanja goriva i zapaljenja, iz male veličine spremnika, na požarište izlazi 1 vatrogasno odjeljenje od 6 vatrogasaca u navali i 2 vozača - vatrogasca s 1 navalnim vozilom i 1 autocisternom. Postupak gašenja je npr. sljedeći: 1. grupa potiskuje i hladi pare (i spremnik) raspršenim mlazom dok 2. grupa priprema gašenje požara pjenom, 3. grupa raspršenim mlazom potiskuje/ispire nezapaljenu količinu goriva koja se izlila iz spremnika. U nastavku se 1. grupa pridružuje 3. grupi do uklanjanja opasnosti. Slična intervencija se očekuje i kod požara autocisterni.

Požar tekućina efikasno se gasi i prahom i pjenom, ali se gašenju treba prići oprezno radi eventualno povećane toksičnosti produkata izgaranja i mogućnosti eksplozije u slučaju porasta tlaka para (ako se spremnici nisu hladili).

C.11.6. Sažetak analize

Uspješnost akcije gašenja požara ovisi o vremenu proteklom od nastanka požara do njegova uočavanja i dojave, vremenu odaziva (izlaska) vatrogasne postrojbe na intervenciju po zaprimljenoj dojavi, odazvanom broju vatrogasaca na intervenciju, njihovoj opremljenosti i obučenosti, pristupačnosti požarištu i sl.

Analiza potrebnih vatrogasnih snaga simulirana je za primjer gašenja pretpostavljenih požara građevina pretežitog tipa izgrađenosti i otvorenog prostora unutar Općine Legrad te daje procjenu minimalnih potreba (na temelju odabranih ulaznih parametara) za vatrogasnim snagama i tehnikom.

Iz provedene analize pretpostavljenih požara za građevine pretežitog tipa izgrađenosti (, P + l, površine do 100 m2) proizlazi da bi na neposrednom gašenju trebalo angažirati 4 do 6 vatrogasaca. Za dovoz vatrogasaca, vode i opreme na mjesto požara dodatno treba osigurati i 1 do 2 vozača vatrogasnih vozila, pa proizlazi da bi sa zapovjednikom vatrogasne intervencije na većini očekivanih požara unutar Općine trebalo računati barem sa cca 8 vatrogasaca.

Kod eventualnih požara na objektima gospodarske namjene, učinkovitost vatrogasnih intervencija u mnogome će ovisiti i o razini prethodno provedenih mjera zaštite od požara na ovim objektima, čemu njihovi vlasnici odnosno korisnici moraju pridavati posebnu pozornost (što im je i zakonska obveza), te se ne smiju isključivo oslanjati na vanjske vatrogasne postrojbe i njihovu interventnost kao faktore vlastite protupožarne zaštite i sigurnosti.

Na pojavu i širenje požara otvorenog prostora utječe mnogo različitih faktora kao što je vrsta gorive tvari, meteorološki parametri (vlažnost, jačina vjetra), te topografska konfiguracija terena koja uvelike pridonosi brzini i smjeru širenja požara. Zbog svoje specifičnosti i nepredvidivosti može se zaključiti da određene (manje) požare otvorenog prostora može ugasiti VZO Legrad, dok na veće požare uz pogodovanje više spomenutih uvjeta, interveniraju vatrogasne snage više razine.

Kod eventualnih požara na objektima gospodarske namjene, učinkovitost vatrogasnih intervencija u mnogome će ovisiti i o razini prethodno provedenih mjera zaštite od požara na ovim objektima, pri čemu njihovi vlasnici odnosno korisnici moraju pridavati posebnu pozornost te se ne smiju isključivo oslanjati na vanjske vatrogasne postrojbe i njihovu interventnost kao faktore vlastite protupožarne zaštite i sigurnosti.

PRIJEDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA SMANJILA NA NAJMANJU MOGUĆU RAZINU

D.1. ORGANIZACIJA VATROGASNIH POSTROJBI NA PODRUČJU OPĆINE LEGRAD

Prema Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne Novine“ broj 35/94, 110/05, 28/10) na području Općine Legrad s obzirom na broj stanovnika Općine, površinu Općine, uzimajući da je povoljno vrijeme izlaska na intervenciju unutar 15 min od poziva, može se svesti na jednu požarnu zonu.

Sukladno analizi područja odgovornosti, potrebnog broja vatrogasaca te obvezama koje proizlaze iz važećih propisa, kao i činjenicama da je vrijeme potrebno za dolazak na požarište u bilo kojem dijelu Općine Legrad moguće unutar 15 min te da je područje Općine Legrad  određeno kao jedan požarni sektor, vatrogasnu djelatnost na području Općine Legrad nadalje se predlaže organizirati s jednom Središnjom vatrogasnom postrojbom – DVD Legrad te ostalim vatrogasnim društvima: DVD Kutnjak - Antolovec, DVD Veliki Otok, DVD Selnica Podravska i DVD Zablatje koja zajedno sa središnjom vatrogasnom postrojbom čine VZO Legrad.

Za područje Općine Legrad središnja postrojba u svom sastavu najmanje mora brojati 20 obučenih i zdravstveno sposobnih (pregledanih) vatrogasaca.

D.2. OPREMANJE VATROGASNIH POSTROJBI

S obzirom na to da je cijelo područje Općine Legrad ruralnog karaktera, Središnja vatrogasna postrojba mora udovoljavati odredbama članka 37. – 39. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi.

Prema više spomenutom Pravilniku Središnja vatrogasna postrojba DVD Legrad mora imati najmanje:

- autocisternu – 1 kom,

- vozilo s posadom za gašenje požara i prijenosnom ili ugrađenom motornom pumpom (kombi vozilo sukladno Pravilniku) – 1 kom.

- Minimalna opremljenost vozila:

| AUTOCISTERNA ILI NAVALNO VOZILO | TREBA IMATI kom/komplet |
| --- | --- |
| - komplet za pružanje prve pomoći | 1 |
| - ljestva sastavljača | 1 |
| - metlanica | 2 |
| - mlaznica dubinska "koplje" | 1 |
| - mlaznica univerzalna 52 mm | 3 |
| - mlaznica univerzalna 75 mm | 2 |
| - pijuk za sijeno | 1 |
| - radiostanica prijenosna | 1 |
| - radiostanica ugradbena | 1 |
| - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi | 2 |
| - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" | 1 |
| - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" | 1 |
| - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) | 1 |
| - uže penjačko | 2 |
| - vile za sijeno | 1 |
| - zaštitne rukavice-kožne | 2 |
| - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode |  |
| - cijev usisna 110 mm | 6 |
| - ključ za cijevi | 2 |
| - sitka usisna 110 mm | 1 |
| - uže za usisne cijevi | 2 |
| - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže |  |
| - hidrantski nastavak | 1 |
| - ključ za nadzemni hidrant | 1 |
| - ključ za podzemni hidrant | 1 |
| - natikač za hidrant | 1 |
| - vatrogasna armatura tlačne cijevi |  |
| - cijev tlačna 52 mm | 7 |
| - cijev tlačna 75 mm | 5 |
| - podvezica za cijev | 2 |
| - prijelaznica 110/75 mm | 1 |
| - prijelaznica 75/52 mm | 2 |
| - razdjelnica trodijelna | 1 |
| - sakupljač 75/110 mm | 1 |
| - ublaživač reakcije mlaza | 1 |
| - alat |  |
| - čaklja | 1 |
| - lopata pobirača | 2 |
| - lopata riljača | 1 |
| - pijuk – obični | 1 |
| - pijuk – sjekira | 1 |
| - poluga velika | 1 |
| - sjekira – šumska | 1 |

NAPOMENA: U slučaju da Središnja vatrogasna postrojba posjeduje navalno vozilo, ne mora posjedovati autocisternu. Minimalna opremljenost navalnog vozila mora biti sukladno opremljenosti autocisterne.

| KOMBI VOZILO | TREBA IMATI kom/komplet |
| --- | --- |
| - cijev tlačna 52 mm | 6 |
| - cijev tlačna 75 mm | 3 |
| - dizalica 8 t | 2 |
| - komplet za pružanje prve pomoći | 1 |
| - ljestva kukača | 1 |
| - ljestva prislanjača | 1 |
| - metlanica | 2 |
| - mlaznica univerzalna 52 mm | 2 |
| - mlaznica univerzalna 75 mm | 1 |
| - pijuk za sijeno | 1 |
| - podvezica za cijev | 2 |
| - prijelaznica 75/52 mm | 2 |
| - radiostanica prijenosna | 2 |
| - razdjelnica trodijelna | 1 |
| - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi | 2 |
| - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" | 1 |
| - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" | 1 |
| - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) | 1 |
| - uže čelično za vuču s ušicom | 1 |
| - uže penjačko | 2 |
| - vile za sijeno | 1 |
| - zaštitne rukavice - kožne | 2 |
| - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode |  |
| - cijev usisna 110 mm | 6 |
| - ključ za cijevi | 2 |
| - sitka usisna 110 mm | 1 |
| - uže za usisne cijevi | 2 |
| - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže |  |
| - hidrantski nastavak | 1 |
| - ključ za nadzemni hidrant | 1 |
| - ključ za podzemni hidrant | 1 |
| - natikač za hidrant | 1 |
| - oprema za gašenje požara čađe u dimnjaku |  |
| - žica za dimnjak | 1 |
| - ključ za dimnjak | 1 |
| - lanac s kuglom | 1 |
| - lopatica za čađu | 2 |
| - mulda za čađu | 1 |
| - ogledalo za dimnjak | 1 |
| - strugač za dimnjak | 1 |
| - zaštitne rukavice za zaštitu od toplinskog isijavanja | 2 |
| - razvalni alat i oprema |  |
| - željezna kuka ("klamfa") | 10 |
| - žica za vezanje – namotaj | 1 |
| - škare za željezo | 1 |
| - čavli (različiti) | 30 |
| - čekić (različiti) | 2 |
| - čepovi za zatvaranje vode i plina | 10 |
| - bat drveni | 1 |
| - dijetlo za drvo | 1 |
| - dubač za beton | 1 |
| - kliješta stolarska | 1 |
| - kliješta za cijevi "švedska“ | 1 |
| - ključ "francuski" | 1 |
| - metar | 1 |
| - mulda za šutu | 2 |
| - odvijač (različiti) | 2 |
| - pila za željezo | 1 |
| - pila za rupe | 1 |
| - poluga | 2 |
| - poluga "S" za vađenje čavala | 1 |
| - probijač za željezo | 1 |
| - sjekač za željezo | 1 |
| - sjekira – tesarska | 1 |
| - strugalica za željezo | 1 |
| - strugalica za drvo | 1 |
| - svrdlo pužasto | 1 |
| - električarski alat |  |
| - ispitivač za struju | 1 |
| - kliješta kombinirana | 1 |
| - naočale – zaštitne | 1 |
| - odvijač | 1 |
| - zaštitne rukavice – gumirane | 1 |
| - traka za izoliranje | 1 |
| - alat |  |
| - čaklja | 1 |
| - lopata pobirača | 2 |
| - lopata riljača | 1 |
| - pijuk – obični | 1 |
| - pijuk – sjekira | 1 |
| - poluga velika | 1 |
| - sjekira – šumska | 1 |

- Minimum tehničke opreme i sredstva koje središnja postrojba mora imati na svom skladištu:

| SKLADIŠTE | TREBA IMATI kom/komplet |
| --- | --- |
| - čizme gumene – niske | 5 |
| - čizme gumene – visoke | 2 |
| - cijev tlačna Ø 52 mm | 7 |
| - cijev tlačna Ø 75 mm | 7 |
| - ljestva kukača | 1 |
| - ljestva mornarska | 1 |
| - ljestva prislanjača | 1 |
| - metlanica | 4 |
| - mlaznica - univerzalna Ø 52 mm | 2 |
| - mlaznica - univerzalna Ø 75 mm | 1 |
| - motorna pila | 1 |
| - nosila sklopiva | 2 |
| - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produžnim kabelom | 1 |
| - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380V i produžnim kabelom | 1 |
| - prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8 | 1 |
| - punjač za akumulator prijenosne radiostanice | 1 |
| - punjač za akumulator ručne svjetiljke (po potrebi) | 1 |
| - razdjelnica trodijelna | 1 |
| - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi | 2 |
| - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" | 2 |
| - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" | 1 |
| - ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača) | 4 |
| - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) | 2 |
| - uže penjačko | 2 |
| - zaštitne rukavice - gumirane | 5 |
| - zaštitne rukavice – kožne | 5 |
| - alat: |  |
| - čaklja | 1 |
| - lopata pobirača | 2 |
| - lopata riljača | 1 |
| - pijuk – obični | 1 |
| - pijuk – sjekira | 1 |
| - poluga velika | 1 |

Važno je napomenuti  da navalna vozila i autocisterna, moraju biti u stalno grijanoj garaži, kako bi se izbjegla smrzavanja vode u rezervoarima po zimi. U protivnom, ako garaža nije grijana, voda se mora ispuštati iz rezervoara, a u takvoj situaciji postrojba  nije u stanju osigurati potreban učinak gašenja na požarnom području koje pokriva (u slučaju požara vozilo se prethodno mora napuniti vodom, čime se gubi dragocjeno vrijeme potrebno za što brzi izlazak na požar i početak gašenja).

DVD - i s područja jedinice lokalne samouprave (Općine) koji se ne utvrđuju ovom Procjenom kao središnje društvo ili postrojba, točnije DVD Kutnjak – Antolovec, DVD Veliki Otok, DVD Selnica Podravska i DVD Zablatje za obavljanje vatrogasne djelatnosti u svojem sastavu minimalno moraju imati 10 operativnih vatrogasaca te biti najmanje opremljeni sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne Novine“ broj 91/02).

DVD - i, koji ovom Procjenom nisu utvrđeni kao središnje društvo, točnije DVD Kutnjak – Antolovec, DVD Veliki Otok, DVD Selnica Podravska i DVD Zablatje, za obavljanje vatrogasne djelatnosti moraju imati najmanje sljedeću opremu i sredstva za rad:

- vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorsku cisternu,

- komplet za pružanje prve medicinske pomoći,

- ljestvu prislanjaču ili sastavljaču,

- tri metlanice,

- tri univerzalne mlaznice Ø 52 mm,

- dvije univerzalne mlaznice Ø 75 mm,

- pijuk za sijeno,

- ručnu akumulatorsku svjetiljku u »S« izvedbi,

- vatrogasni aparat za gašenje požara prahom »S-9«,

- vatrogasni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom »CO2 – 5«,

- dva vatrogasna aparata za gašenje požara vodom (naprtnjača),

- aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača),

- dva penjačka užeta,

- pet pari zaštitnih kožnih rukavica,

- devet tlačnih cijevi Ø 52 mm,

- pet tlačnih cijevi Ø 75 mm,

- dvije prijelaznice 110/75 mm,

- dvije prijelaznice 75/52 mm,

- šest usisnih cijevi Ø 110 mm,

- dva ključa za cijevi,

- usisnu sitku 110 mm,

- dva užeta za usisne cijevi,

- hidrantski nastavak,

- ključ za nadzemni hidrant,

- ključ za podzemni hidrant,

- trodijelnu razdjelnicu,

- sabirnicu – sakupljač 2 × 75/110,

- ublaživač reakcije mlaza,

- dvije podvezice za cijevi.

Ako DVD ne posjeduje vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorsku cisternu, mora imati prijenosnu motornu vatrogasnu pumpu.

D.3. OPREMANJE PRIPADNIKA VATROGASNIH POSTROJBI

Oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je propisana Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne Novine“ broj 31/11).

Zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je osobna zaštitna oprema i zajednička zaštitna oprema.

Osobna zaštitna oprema je oprema koju vatrogasac tijekom vatrogasne intervencije koristi osobno.

Zajednička zaštitna oprema vatrogasne postrojbe je oprema koju tijekom vatrogasne intervencije može koristiti bilo koji vatrogasac.

Osobnu zaštitnu opremu vatrogasci moraju nositi pri gašenju požara, spašavanju osoba i imovine, zaštiti okoliša i drugim intervencijama u kojima se susreću s opasnostima za njihovu sigurnost i zdravlje.

Osobna zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi mora zadovoljiti zahtjeve iz posebnog propisa o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme. Osobna zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi mora imati dokumente o sukladnosti i oznake sukladnosti prema posebnom propisu o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme. Osobna zaštitna oprema mora biti ispravna i omogućiti odgovarajuću zaštitu od predvidivih rizika koji se susreću na intervencijama.

Osobna zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je:

- zaštitna odjeća za vatrogasce,

- zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru,

- zaštitna vatrogasna potkapa,

- obuća za vatrogasce,

- zaštitne vatrogasne rukavice,

- zaštitna vatrogasna kaciga, štitnici lica i viziri,

- zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru,

- maska za cijelo lice,

- polumaska ili četvrtmaska,

- zaštitni pojas za vatrogasce,

- zaštitne vatrogasne naočale,

- rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika.

Zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je:

- osobna zaštitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprečavanje pada s visine,

- osobna zaštitna oprema protiv pada s visine,

- naprave za učvršćenje za zaštitu od pada s visine,

- spasilačka oprema,

- samostalni ronilački uređaji,

- ronilačka odijela,

- reflektirajuća odjeća za posebna gašenja požara,

- odjeća za zaštitu od kemikalija (odijela za zaštitu od plinova, odijela za zaštitu od tekućih kemikalija, odijela za zaštitu od lebdećih čvrstih čestica i dr.), uključujući zaštitne rukavice i obuću za vatrogasce,

- odjeća za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama,

- vatrogasna užad,

- naprave za zaštitu dišnih organa (samostalni uređaji za disanje i filtarske naprave),

- filtri za zaštitu od plinova i/ili čestica,

- filtarska polumaska za zaštitu od čestica,

- rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama,

- zaštitna vreća/sklonište kod požara na otvorenom prostoru,

- ribarske čizme,

- kišno odijelo.

Druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je:

    - prijenosni uređaji za mjerenje koncentracije zapaljivih plinova i para u zraku (eksplozimetri), otrovnih i štetnih plinova i para u zraku (toksimetri) i kisika u zraku,

    - osobni dozimetar za očitavanje primljene doze zračenja tijekom intervencije,

    - detektor radioaktivnog zračenja,

    - protueksplozijski zaštićena baterijska svjetiljka,

    - baterijska svjetiljka,

    - torba s kompletom za pružanje prve pomoći.

NAPOMENA: Budući da se radi o opremi za određene tipove vatrogasnih intervencija (požari otvorenog prostora i sl.), navedena oprema može se kompenzirati i s više spomenutom opremom.

Središnja vatrogasna postrojba, mora imati najmanje niže propisane količine osobne zaštitne opreme:

| NAZIV OSOBNE ZAŠTITNE OPREME: | TREBA IMATI kom |
| --- | --- |
| - zaštitno odijelo (hlače + jakna) | 20 |
| - zaštitna kaciga | 20 |
| - vatrogasna zaštitne rukavice | 20 |
| - vatrogasni opasač | 20 |
| - vatrogasne čizme | 20 |

Dobrovoljna vatrogasna društva koja nisu utvrđena kao središnja, moraju imati najmanje niže propisane količine osobne zaštitne opreme:

| NAZIV OSOBNE ZAŠTITNE OPREME: | TREBA IMATI kom |
| --- | --- |
| - zaštitno odijelo (hlače + jakna) | 10 |
| - zaštitna kaciga | 10 |
| - vatrogasna zaštitne rukavice | 10 |
| - vatrogasni opasač | 10 |
| - vatrogasne čizme | 10 |

D.4. URBANISTIČKE MJERE

Prilikom izgradnje novih te rekonstrukcije postojećih objekata, u svrhu sprječavanja širenja požara treba voditi računa da se:

- koriste materijali veće vatrootpornosti i/ili vatrozaštitno premazivanje,

- vodoravno i okomito širenje požara sprječava izgradnjom odgovarajućih građevinskih barijera (parapeti, istake, zidovi...),

- provodi požarno sektoriranje građevinskih objekata,

- u vanjskim fasadama i krovnim pokrovima koriste materijali koji ne podržavaju gorenje,

- izvode fasadni otvori manjih površina na dostatnim međusobnim udaljenostima.

D.5. MJERE OSIGURANJA VATROGASNIH PRISTUPA

Posebnu pozornost potrebno je pridavati u osiguranju odgovarajućih vatrogasnih pristupa i to kod gradnje novih te u održavanju postojećih cestovnih prometnica odgovarajuće širine i prohodnosti. Kod izgradnje i rekonstrukcije postojećih građevinskih objekata mora se voditi računa da se vatrogasnim vozilima osiguraju pristupi propisanih karakteristika do građevina i otvora na njihovim vanjskim fasadama. Broj i smještaj vatrogasnih pristupa mora biti:

- najmanje s jedne duže strane kod:

  - građevina niske stambene izgradnje (prizemne, jednokatne),

  - kolektivnog stanovanja,

  - građevina s obostrano orijentiranim stambenim jedinicama, s najviše 4 kata,

- najmanje s dvije duže strane kod:

- građevina i prostora za javne skupove,

- građevina namijenjenih odgoju i obrazovanju,

- bolnica, hotela, trgovačkih, industrijskih i visokih građevina,

- stambenih građevina kolektivne izgradnje s jednostrano orijentiranim stambenim jedinicama,

- stambenih građevina s više od 4 kata,

- građevina i prostora u kojima se okuplja, radi i boravi vise od 100 osoba.

Do vatrogasnih pristupa moraju biti osigurani vatrogasni prilazi i površine za operativni rad vatrogasnih vozila, koji moraju biti oblikovani da udovoljavaju osnovnoj namjeni u pogledu: nosivosti, širine, nagiba, radijusa, površine, udaljenosti, dužine i sl.

Ovisno o visini građevine definiraju se i širine te radijusi zaokretanja prilaza, kako je prikazano u tablici:

Tablica 31. Prikaz radijusa zaokretanja za objekte visine do 22 m

| Širina vatrogasnog prilaza za građevine visoke do 22 m | Vodoravni radijus |  |
| --- | --- | --- |
|  | Unutarnji | Vanjski |
| 6,0 | 5,0 | 11,0 |
| 5,5 | 7,5 | 13,0 |
| 5,0 | 10,0 | 15,0 |
| 4,5 | 12,0 | 16,5 |
| 4,0 | 16,5 | 20,5 |
| 3,5 | 21,5 | 25,0 |
| 3,0 | 37,0 | 40,0 |

Nosivost vatrogasnih pristupa ne smije biti manja od 100 kN. Minimalna širina površina planiranih za operativni rad vatrogasnih vozila, postavljenih paralelno uz vanjske zidove građevina trebaju biti minimalno 5,5 m (građevine visine do 40 m), a kod operativnih površina postavljenih okomito na vanjske zidove građevina trebaju biti širine od minimalno  5,5 m i dužine od 11 m. Površine za operativni rad vatrogasnih vozila moraju udovoljavati i u pogledu razmaka površina od vanjskih zidova građevine, tj. podnožja istih i to maksimalno 12 m za građevine visine do 16 m te 6 m za građevine visine od 16 m.

Na svim područjima Općine mora se osigurati takva kvaliteta prometnica i putova da su pristupi vatrogasnim vozilima omogućeni tijekom čitave godine vodeći pritom računa o širini, radijusima te nosivosti puta (posebice u uvjetima smanjene prohodnosti kao što su zimski uvjeti, kišno razdoblje i sl.).

D.6. MJERE ZAŠTITE U PRAVNIM OSOBAMA I GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Prilikom izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih poslovnih, višestambenih i katnih građevina posebnu pozornost pridavati mjerama zaštite od požara kojima se sprječava širenje dima i/ili plamena na prostorije unutar građevine ili susjedne građevine te da se osigura sigurna evakuacija korisnika građevine, isto kao i osigura zaštita gasitelja.

Evakuacijski putevi moraju biti na odgovarajući način obilježeni i dimenzionirani (dužina puta do sigurnog prostora, širina izlaza, stubišta, hodnika, širine i visine stepenica, osvjetljenje, sektoriranje objekta i sl.)  da osiguraju sigurno izlaženje i napuštanje objekta za sve osobe koje se u njemu zateknu.

Vlasnici, upravitelji, odnosno korisnici građevina moraju organizirati zaštitu od požara te skrbiti o stanju zaštite od požara sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj 92/10, 114/22) te su dužni osigurati opremljenost, dostupnost i ispravnost uređaja, opreme i sustava za gašenje požara u građevinama gdje se zadržava veći broj ljudi te posebnu pažnju treba pridodati evakuacijskim putevima.

Pravne osobe na području Općine Legrad moraju se pridržavati tehničkih i organizacijskih mjera u cilju smanjenja opasnosti od nastanka požara (redovna ispitivanja strojeva, uređaja, instalacija, održavanje požarnih putova i površina za operativni rad vatrogasnih vozila, provoditi vježbe evakuacije i spašavanja, skrbiti o ispravnosti opreme i sredstva za dojavu te gašenje požara, izraditi Opći akt zaštite od požara imenovati osobe zadužene za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara sukladno kategoriji ugroženosti od požara građevina, dijelova građevina i prostora i sl.).

D.7. MJERE OSIGURANJA VODOSPREME

U svrhu utvrđivanja općeg stanja hidrantske mreže te osiguranja propisnih veličina tlaka i protoka vode u hidrantskoj mreži, potrebno je provesti ispitivanje hidrantske mreže od strane ovlaštenog trgovačkog društva, a sukladno Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara („Narodne Novine“ broj 44/12, 98/21, 89/22). Također, bez odlaganja zamijeniti neispravne hidrante. Pozicije hidranata potrebno je označiti u skladu s normom HRN DIN 4066. Prilikom rekonstrukcije postojeće ili izgradnje nove hidrantske mreže ugrađivati nadzemne hidrante. Hidrantska mreža mora biti izvedena sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne Novine“ broj 8/06) te udovoljavati parametrima propisanima u istome a glede protoka, tlakova, smještaja hidranata i sl.

D.8. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA GRAĐEVINAMA ZA PROIZVODNJU I PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE TE PLINSKOJ MREŽI

Održavanje sigurnosnih udaljenosti vodiča, mehaničke stabilnosti stupova i izolacijskih svojstava vodiča, čišćenje trasa ispod vodiča te ispravnosti pojedinih vrsta zaštita, preduvjeti su za sprječavanje nastanka požara na i uz električne vodove. Prilikom rekonstrukcije potrebno je nadzemne neizolirane električne vodove zamijeniti izoliranima ili podzemnim vodovima. Dotrajale drvene stupove potrebno je zamijeniti betonskim.

Kod održavanja elektropostrojenja (trafostanica) potrebno je obratiti pažnju na redovitu zamjeni transformatorskog ulja, kontrolirati ga i dopunjavati te mijenjati dotrajale dijelove novima i pravilno dimenzioniranim dijelovima.

Kod plinovoda potrebno je redovno održavanje sustava, kontrola nepropusnosti sustava i mjerno regulacijskih armatura. Navedenim radnjama smanjuje se opasnost od propuštanja sustava, a samim time nastanka  požara i eksplozije.

D.9. TEHNIČKE I ORGANIZACIJSKE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU

Vlasnici odnosno korisnici šuma i šumskog zemljišta, pravne osobe koje gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištem dužni su pridržavati se mjera zaštite od požara, a  prvenstveno u pogledu izrade i održavanja protupožarnih presjeka i presjeka s elementima šumske ceste, šumskim putevima, organizaciji motriteljsko - dojavne služba, označavanju šumskih prostora odgovarajućim oznakama opasnosti od uporabe otvorene vatre i sl. Hrvatske šume d.o.o. su dužne postavljati i održavati znakove opasnosti i upozorenja, a vezane uz zabranu loženja vatre.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima, dužne su na putevima koji nisu od javnog značaja postaviti i uredno održavati prepreke (rampe) koje sprječavaju ulaz vozila u šumu. Rampe moraju biti zatvorene i zaključane, a primjerak ključeva od lokota moraju imati ophodari i vatrogasci.

U suradnji s komunalnim redarom, policijskom upravom, vatrogasnom zajednicom te vlasnicima parcela pojačati nadzor nad provedbom mjera zabrane loženja vatre i uporabe otvorenog plamena na otvorenom.

Promidžbenim i drugim aktivnostima tijekom čitave godine djelovati na informiranju pučanstva o opasnostima pojave požara, mjerama koje je potrebno poduzeti da do požara ne dođe, upućivati ih na suradnju s vatrogasnim društvima prilikom čišćenja i spaljivanja materijala biljnog podrijetla, pridržavati se obveze održavanja i čišćenja dimovodnih instalacija od strane ovlaštenih koncesionara te ih upoznati s represivnim mjerama u slučaju ne pridržavanja istih ili izazivanja požara.

D.10. DONOŠENJE I AŽURIRANJE PRAVNIH AKATA

Općinsko vijeće Općine Legrad najmanje jednom godišnje treba usklađivati Plan zaštite od požara s novonastalim uvjetima.

Općinsko vijeće Općine Legrad jednom u pet godina treba usklađivati Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije s novonastalim uvjetima.

Sukladno st. 1., čl. 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj 92/10, 114/22), nadležna vatrogasna zajednica daje prethodno mišljenje na dio procjene ugroženosti od požara za svoje područje koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti kroz minimalna mjerila dana posebnim propisom kojim se uređuje područje vatrogastva. Općina Legrad je u postupku izrade ove Procjene, zbog predloženog ustroja vatrogasne djelatnosti i načina vatrogasnog djelovanja zatražila prethodno mišljenje od VZO Legrad.

Sukladno st.1., čl. 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj 92/10, 114/22), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave. Općina Legrad zatražila je prethodnu suglasnost od PU Koprivničko - križevačke.

Lokalna samouprava treba izraditi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju provedbu će osigurati financijska sredstva. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara jedinica lokalne samouprave, donosi se na temelju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara jedinice područne (regionalne) samouprave.

Općinsko vijeće Općine Legrad najmanje jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje.

Jedinica lokalne samouprave, sukladnu Godišnjem programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku dužna je ažurirati, odnosno izraditi Plan motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi propisane mjere zaštite od požara na ugroženim prostorima, građevinama i prostorima uz pružne i cestovne pravce za područje svoje odgovornosti.

UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA NASTANAK I ŠIRENJE POŽARA

Trend porasta temperature zraka u 20. stoljeću zabilježen je i na postajama u Hrvatskoj. Stoljetni nizovi mjerenja temperature zraka upućuju na porast između 0,02 °C i 0,07 °C na 10 godina. Kao i na globalnoj razini, trend porasta temperature zraka osobito je izražen u posljednjih 50, odnosno 25 godina. Izvješće Međuvladinog panela za klimatske promjene iz 2019. godine daje podatak da je globalni trend porasta temperature na + 1,1 °C te ako se nastavi povećavati koncentracija stakleničkih plinova sadašnjom brzinom globalno zagrijavanje će vjerojatno dosegnuti 1,5 °C između 2030. i 2052. godine. Utjecaj klimatskih promjena ovisi o čitavom nizu parametara te će intenzitet utjecaja biti različit ovisno o geografskom položaju, o stupnju razvijenosti i ranjivosti.

Očekuje se da će klimatske promjene uzrokovati povećanje temperature i učestalost sušnih uvjeta u sljedećim desetljećima, a time će se povećati zapaljivosti goriva (organske tvari koja gori i širi vatru) i rizična požarna područja. Uz to, topliji i suši uvjeti pridonose i širenju insekata koji mogu ugroziti zdravlje stabala, stvarajući dodatno gorivo u šumi.  Istraživanja predviđaju da se povećanjem temperature za jedan stupanj ne povećava samo rizik od vjerojatnosti požara već se produžuje i požarna sezona i povećava godišnje prosječno spaljeno područje. Jedan od razloga tome je što povećanje temperature dovodi do obilnijeg isparavanja vlage iz tla, što ga isušuje te čini vegetaciju zapaljivijom i mijenja biljni pokrov. Isto tako, snijeg se počinje topiti mjesec dana ranije nego inače, zbog čega su šume dulje izložene višim prosječnim temperaturama. Iako oko 90% požara uzrokuju ljudi, svi ovi uvjeti omogućuju njihovo lakše nastajanje i širenje.

Prema podacima Europskog centra za predviđanje i promatranje sušnih razdoblja u kolovozu 2022. za 64 % kontinenta vrijedili su uvjeti upozorenja na sušu (pri čemu je 17 % bilo u stanju pripravnosti). Preliminarni podaci upućuju na to da je trenutačna suša najgora u barem 500 godina, budući da je prosječna temperatura u Europi 2022. i za kolovoz i za razdoblje od lipnja do kolovoza bila najviša otkad se bilježe temperature.  U nadolazećim razdobljima za veći dio Europe predviđaju se suši uvjeti od uobičajenih, a toplinski valovi i suša se međusobno pojačavaju.

Neodržive poljoprivredne prakse, krčenje šuma i intenzivna urbanizacija povećavaju rizik od prirodnih katastrofa, kao i njihovu ozbiljnost. Toplinski valovi i suše negativno utječu na prihode poljoprivrednika, što može dovesti do napuštanja poljoprivrednih gospodarstava, napuštanje poljoprivrednih gospodarstava može stvoriti uvjete koji pogoduju izbijanju šumskih požara.

Šume su sve osjetljivije na učinke klimatskih promjena, posebno su sve učestaliji šumski požari. Godine suše i degradacije stvorile su idealne uvjete za širenje šumskih požara.

Suše i toplinski valovi povezani su s klimatskim promjenama, otežavaju gašenje požara jer ti uvjeti olakšavaju brzo širenje požara i povećavaju njihovu ozbiljnost. Klimatske promjene povećavaju učestalost šumskih požara i njihov razorni potencijal te će sezona šumskih požara u Europi vjerojatno počinjati ranije i završavati kasnije tijekom godine.

Promjena meteoroloških pojava povoljnije utječe na požare smanjivanjem učestalosti kiše na područjima gdje je njena vjerojatnost bila velika. Osim izravne prijetnje izgaranja, divlji požari također u atmosferu oslobađaju štetne čestice i otrovne plinove poput ugljičnog monoksida, dušikovih oksida i ne-metanskih organskih spojeva čime pridonosi globalnom zatopljenju i klimatskim promjenama.

E.1. ŠUMSKI POŽARI

Generalno gledajući, potreban je integrirani odgovor na šumske požare kako bi se šume u EU-u zaštitile od uništenja koje uzrokuju ekstremne klimatske pojave. „Megapožari” su sve snažniji i češći na globalnoj razini te se predviđa proširenje područja podložnih požarima i duljih sezona s visokim rizikom od požara u većini europskih regija, posebno u slučaju scenarija s visokim emisijama. Raznolik krajobraz s bioraznolikim šumama omogućava veći bedem ili prirodnu zapreku protiv velikih šumskih požara koji se ne mogu kontrolirati.

Obnova raznolikih šuma i njihovo ponovno pošumljavanje pomogli bi u sprječavanju i ograničavanju požara. Potrebno je više sredstava i razvoj sustava upravljanja požarima koji se temelji na znanosti i potpora za izgradnju kapaciteta putem savjetodavnih usluga kako bi se suzbili učinci klimatskih promjena u šumama. Neophodna je veća promidžba i korištenje koncepta integriranog upravljanja požarima te su uz to potrebni i bolji regulatorni kapaciteti, jačanje javnih službi te predana potpora i pojačana suradnja u sprečavanju katastrofa, pripravnosti i odgovoru na njih.

Potrebno je najveće moguće smanjenje namjernog potpaljivanja požara i spaljivanja stabala u šumama.

Predviđanja Svjetske meteorološke organizacije (WMO) su da se očekuje povećanje šumskih požara, napominje da se, kako se planet zagrijava, očekuje se da će šumski požari i s njima povezano onečišćenje zraka porasti, čak i u scenariju s niskim emisijama te napominje da će to, osim posljedica koje će imati na ljudsko zdravlje, utjecati i na ekosustave s obzirom na to da se onečišćivači zraka talože iz atmosfere na Zemljinu površinu.

Potrebno je osigurati kontinuiranu zaštitu šuma i da zemljište zaštiti od reklasifikacije u nešumsko zemljište nakon šumskog požara jer to može potaknuti podmetanje požara kako bi se zemljište moglo koristiti za druge namjene koje nisu bile dopuštene prije požara.

E.2. MJERE I AKTIVNOSTI

U svezi s navedenim, predlaže se da JLS kao adekvatan odgovor na ekstremno visoki požarni rizik, provede sljedeće mjere:

- propisati i uspostaviti sustave zbrinjavanja biljnog otpada sjeckanjem - malčiranjem, kompostiranjem, obradom u pelete ili pretvorbom u energiju - putem loženja, Energana - Postrojenja za biomasu za proizvodnju električne i toplinske energije,

- strogo zabraniti i ekstremno kažnjavati nekontrolirano odbacivanje opušaka na tlo (na suhu travu, uz cestu, stazu i sl.),

- revidirati, osigurati (u ekstremnim klimatskim uvjetima) dostatno požarno odjeljivanje (sektoriranje) otvorenog prostora,

- planirati i uspostaviti ,,Zaštitni - obrambeni pojas od požara" oko naselja,

- revidirati - planirati i uspostaviti kvalitativno i kvantitativno dostatne vatrogasne snage (zračne, kopnene i pomorske) za učinkovito zaustavljanje, stavljanje pod kontrolu i efikasno gašenje požara otvorenog prostora pri ekstremnim klimatskim uvjetima,

- educirati i podići dostatnu razinu (kroz odgojno obrazovne ustanove i ostale institucije, radionice, medije) spremnost i utreniranost vlasnika parcele za obranu od požara (očišćenost parcela od gorivih tvari, pripravna oprema i sredstva za građenje, propisane i utrenirane procedure postupanja u slučaju požara - stanovništvo, građani i škole).

Kako smanjiti vjerojatnost i utjecaje požara pri čemu isključujemo indirektan i individualan izbor djelovanja protiv negativnih posljedica klimatskih promjena:

- ne poticati gradnju građevina za vlastite potrebe u blizini šuma sklonih požarima;

- povećati slobodan prostor između građevina i obližnjih stabala;

- poticati na održavanje vlastitih zelenih površina, a posebice poticati na košnju trave;

- koristiti materijale otporne na vatru pri izgradnji objekata;

- ukloniti goriva (primjerice mrtva stabala) iz šuma;

- izraditi planove oporavka nakon požara i brže ih provoditi.

Hrvatska se  u borbi protiv požara vodi Strategijom prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu prema čijim se mjerama prilagodbe klimatskim promjenama vezanih uz požare iznimno radi na jačanju upravljanja rizicima od katastrofa što uključuje znanstveno-društvenu suradnju.

Izrazito je važan daljnji razvoj i potpuno iskorištavanje Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu u odnosu na šumske požare i druge prirodne katastrofe. Europska komisija prikuplja i širi znanje među državama članicama o tome kako prilagoditi šume trenutačnim i očekivanim klimatskim promjenama, u skladu s novom strategijom EU-a za prilagodbu.

Potrebna je modernizacija sredstava civilne zaštite, kako bi oprema bolje prilagodila geografskom položaju različitih teritorija.

Potrebno je jačanje sezonskog preventivnog pozicioniranja vatrogasaca u žarišnim zonama šumskih požara.

Trenutno stanje poziva države članice Europske unije da povećaju ulaganja u istraživanje i inovacije te da podrže osnivanje europskog centra izvrsnosti u civilnoj zaštiti, posebno kako bi se promicalo osposobljavanje agenata u borbi protiv požara i upravljanju krizama te kako bi se potaknula razmjena najboljih praksi.

ZAKLJUČAK

Pravo je i obveza čelništva jedinice lokalne samouprave skrbiti o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe. Vatrogasna služba stručna je i humanitarna djelatnost, koja aktivno sudjeluje u provedbi protupožarne preventive, gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom te pružanju tehničke pomoći u nezgodama, ekološkim i drugim nesrećama.

Da bi se što uspješnije i što brže moglo odgovoriti na požarne i druge potencijalne ugroze, vatrogasnu službu na području Općine Legrad potrebno je stalno nadograđivati, usavršavati i osuvremenjivati (uvođenje u vatrogastvo novih članova, osposobljavanje i usavršavanje kadrova, nabava suvremene tehničke opreme i sl.)

Analiza požara proteklog desetogodišnjeg razdoblja pokazuje da su na području Općine Legrad najzastupljeniji bili požari otvorenog prostora. Stoga je potrebno nastaviti i intenzivirati na jačanju svijesti građanstva o pridržavanju preventivnih mjera zaštite od požara.

Prijedlogom mjera u Procjeni istaknute su one mjere koje imaju za cilj unapređenje vatrogasnog sustava te podizanje postojećeg stanja provedenih mjera zaštite od požara.

Temeljni zaključci ove Procjene su:

- organizirati vatrogasnu djelatnost kako bi bila u mogućnosti udovoljavati odredbama čl. 19. Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne Novine“ broj 61/94), tj., kako bi bila u mogućnosti intervenirati u pravovremenom roku,

- opremiti dobrovoljna vatrogasna društva s područja Općine Legrad sukladno propisima,

- osigurat dovoljan broj operativnih članova svih DVD – a s područja Općine Legrad sukladno propisima.

Na temelju ove Procjene izrađuje se i Plan zaštite od požara za Općinu Legrad.

NUMERIČKI I GRAFIČKI PRILOZI

- Kartogram – Prometnice

- Kartogram – Nerazvrstane ceste, šumsko i poljoprivredno zemljište

- Kartogram – Eksploatacija mineralnih sirovina

- Kartogram – Vodoopskrbni sustav

- Kartogram – Odvodnja

- Kartogram – Kulturna baština

- Kartogram – Vodene površine

- Kartogram – Elektronička - komunikacijska infrastruktura

- Prikaz hidranstske mreže – naselje Legrad

- Prikaz hidrantske mreže – naselje Šoderica

- Prikaz plinoopskrbe

- Karta ugroženosti šuma od požara  Općina Legrad – G.J. Koprivničke nizinske šume

Prostorni plan Koprivničko – križevačke županije

Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi (CBA), Projekt: Izgradnja javne turističke infrastrukture na

jezeru „Šoderica“ u Legradu, Legrad,  2015.

Specifično požarno opterećenje označava prosječnu količinu topline koja se oslobađa iz zapaljenog materijala požarnog sektora po tlocrtnoj jedinici tog požarnog sektora, a izražava se u MJ/m2.

Protočna količina vode je količina vode u jedinici vremena kojom se hidrantskom mrežom za gašenje požara gasi požar.